## 大根
大根 |  | 出典：女川原子力発電所環境放射能及び温排水調査結果(四半期報)､同年報 | [12 empty] | (注1) Be-7とK-40は天然､Cs-134とCs-137は主に原発事故､I-131は原発事故と医療､Sr-90は核実験 由来
| 環境放射線監視センター |  |  |  | 原子力安全対策課 |  |  |  | 放射能情報サイトみやぎ |  |  | kmdみやぎ |  |  | (注2) ND(検出されず)は､核種別･地点別の仮想値(過去最小値の1/2で求める"ND代替値")を設定｡Cs-137･Cs-134･H-3･I-131は次の重大事故まで物理減衰し､事故の都度リセットされ"ND代替値"に戻ると仮定
[15 empty] | (注3) K-40･Sr-90は全期間物理減衰し事故の都度リセットされない､Be-7は短半減期だが常時新生供給され全期間一定レベル保持 | Cs-137･Cs-134･H-3･I-131は次の重大事故まで物理減衰し､事故の都度リセットされ"ND代替値"に戻ると仮定
S38／大気･地下同数に､以降地下が主流に(仏･中は大気圏内を10年超継続)
S48.7.5／中国15回核実験6/28､全国最高値(蔵王町)
S54.3.28／スリーマイル島事故(アメリカ)
S55.10／最後の大気圏内核実験(中国)
S56.10／測定開始(県原子力センター)
S59.6.1／１号機営業運転(女川)
S61.4.26／チェルノブイリ事故(旧ソ連)
H7.7.28／２号機営業運転(女川)
H7.12.8／もんじゅNa漏洩事故(敦賀市)
H11.9.30／JCO臨界事故(東海村)
H14.1.30／３号機営業運転(女川)
H19.7.16／中越沖地震(柏崎刈羽原発事故)
H23.3.11~14／東日本大震災･東京電力福島第1原発事故
大根 |  | 0.011 | ：ND(検出されず)をグラフ表示するため最小値の1/2を採用 | [8 empty] | 0.049 | ：検出限界値未満だがスペクトルに光電ピークある場合
29866 | 宮城県 | [8 empty] | 宮城県 | [8 empty] | 東北電力 | [8 empty] | 東北電力 | [13 empty] | 29866 |  | ：調査開始日s56.10.2
採集場所 | 大沢←横浦 |  |  | 横浦 | 横浦 | 横浦 |  | 横浦 | 採集場所 | 谷川 | 谷川 |  | 谷川 | 谷川 | 谷川 |  | 谷川 | 採集場所 | 付替県道←野々浜 |  |  | 付替県道←野々浜 | 付替県道←野々浜 | 付替県道←野々浜 |  | 付替県道←野々浜 | 採集場所 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 |  | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 |  | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 31528 |  | ：チェルノ事故日(事故日Cb)s61.4.26
採取部位 | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 | 大根(根) | [6 empty] | 大根(葉) | [6 empty] | 40613 |  | ：福一事故日(事故日Fk)h23.3.11
核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | Sr単位 | Ca濃度 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | Sr単位 | Ca濃度
採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | mBq/kg生 | mBq/kg生 | 採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | mBq/kg生 | mBq/kg生 | 採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | 採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/g･Ca | g/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/g･Ca | g/kg生 | Cs137崩壊 | Cs134崩壊 | Sr90崩壊 | Be7崩壊 | K40崩壊
1981-10-07 | 0.21481 | 143.3333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 5.4815 | 134.8148 | 0.0085 | 0.07037 | 1981-10-07 | 0.44444 | 107.037 | 0.00345 | 0.014815 | 8 | 142.2222 | 0.0085 | 0.066667 | 1981-10-02 | 0.31481 | 62.963 | 0.0055254 | 0.0055017 | 8.3333 | 90 | 0.0080369 | 0.25185 | 1981-11-16 | 0.05 | 4.8148 | 0.0046747 | 0.0048378 |  |  |  | 9.037 | 84.8148 | 0.0091566 | 0.009476 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 200
1982-07-06 | 0.23333 | 121.1111 | 0.0025951 | 0.0032765 | 12 | 80.3704 | 0.0066176 | 0.12593 | 1982-07-06 | 0.35926 | 69.6296 | 0.002686 | 0.0037037 | 4.7778 | 122.2222 | 0.0066176 | 0.037037 | 1982-06-28 | 0.0445 | 95.5556 | 0.0043136 | 0.005409 | 22.2222 | 99.2593 | 0.0062744 | 0.0078676 | 1982-07-06 | 0.48148 | 94.4444 | 0.0037759 | 0.0047673 |  |  |  | 10.037 | 64.4444 | 0.0073961 | 0.009338 |  |  |  | 0.98295 | 0.77854 | 9.8222 | 0.29073 | 200
1982-10-12 | 0.14444 | 72.5926 | 0.0023713 | 0.033333 | 5.5185 | 75.9259 | 0.0060469 | 0.07037 | 1982-10-12 | 0.041 | 80 | 0.0024543 | 0.0033702 | 6.037 | 90.3704 | 0.0060469 | 0.02963 | 1982-10-13 | 0.0445 | 70.3704 | 0.0039091 | 0.059259 | 2.4815 | 75.1852 | 0.0056859 | 0.14815 | 1982-10-13 | 0.05 | 60.3704 | 0.0034471 | 0.0047376 |  |  |  | 6.037 | 58.8889 | 0.006752 | 0.0092798 |  |  |  | 0.97688 | 0.7114 | 9.759 | 0.081264 | 200
1983-06-22 | 0.15926 | 99.6296 | 0.0018787 | 0.0032046 | 11.1111 | 88.1481 | 0.0047908 | 0.018519 | 1983-06-22 | 0.041 | 61.1111 | 0.0019445 | 0.0033168 | 12.5185 | 60.3704 | 0.0047908 | 0.055556 | 1983-07-12 | 0.27407 | 82.963 | 0.0030434 | 0.048148 | 3.4444 | 107.037 | 0.0044267 | 0.0076813 | 1983-07-08 | 0.30741 | 91.4815 | 0.0026936 | 0.004658 | 0.17407 | 0.3 | 17 | 14.2593 | 107.7778 | 0.0052761 | 0.12222 | 1.0741 | 2.3 | 12.8 | 0.96138 | 0.56362 | 9.5975 | 0.003025 | 200
1983-11-14 | 0.44444 | 102.963 | 0.001644 | 0.014815 | 13.8519 | 201.4815 | 0.0041923 | 0.1037 | 1983-11-14 | 0.11481 | 85.1852 | 0.0017016 | 0.037037 | 15.1852 | 132.963 | 0.0041923 | 0.16667 | 1983-10-19 | 0.0445 | 85.1852 | 0.0027783 | 0.005248 | 3.5556 | 82.5926 | 0.0040412 | 0.23333 | 1983-10-18 | 0.55556 | 93.3333 | 0.0024523 | 0.0046281 |  |  |  | 9.1111 | 109.2593 | 0.0048034 | 0.11111 |  |  |  | 0.95261 | 0.49321 | 9.5062 | 0.0004588 | 200
1984-07-25 | [8 empty] | 1984-07-25 | 0.17407 | 94.8148 | 0.0013469 | 0.0032342 | 2 | 104.0741 | 0.0033184 | 0.02963 | 1984-07-25 | [23 empty] | 0.93744 | 0.3904 | 9.3483 | 1.6858e-05 | 200
1984-11-14 | 0.12963 | 74.8148 | 0.0011739 | 0.0074074 | 4.6296 | 96.2963 | 0.0029934 | 0.059259 | 1984-11-14 | 0.17778 | 68.8889 | 0.001215 | 0.018519 | 8.5926 | 78.8889 | 0.0029934 | 0.081481 | 1984-11-04 | 0.0445 | 73.7037 | 0.0019548 | 0.0051228 | 7.2593 | 106.6667 | 0.0028433 | 0.074074 | 1984-11-01 | 0.44444 | 77.7778 | 0.0017285 | 0.0045182 | 0.3 | 0.3 | 31 | 9.8889 | 99.2593 | 0.0033858 | 0.0088501 |  |  |  | 0.93082 | 0.35216 | 9.2795 | 3.9275e-06 | 200
1985-07-25 | [8 empty] | 1985-07-25 | 0.041 | 92.2222 | 0.00096258 | 0.011111 | 3.4444 | 118.1481 | 0.0023716 | 0.044444 | 1985-07-25 | [23 empty] | 0.91605 | 0.27901 | 9.126 | 1.462e-07 | 200
1985-11-27 | [8 empty] | 1985-11-27 | #VALUE! | 92.2222 | 0.00085798 | 0.0031355 | 3.4444 | 118.1481 | 0.0021139 | 0.044444 | 1985-11-05 | 0 | 0 | 0.0013958 | 0 | 0 | 0 | 0.0020302 | 0 | 1985-11-09 | 0 | 0 | 0.0012263 | 0.0044129 |  |  |  | 0 | 0 | 0.002402 | 0 |  |  |  | 0.90884 | 0.24869 | 9.0511 | 2.8763e-08 | 200
1986-04-25 | [8 empty] | 1986-04-25 | [8 empty] | 1986-04-25 | [8 empty] | 1986-04-25
1986-04-26 | [8 empty] | 1986-04-26 | [8 empty] | 1986-04-26 | [8 empty] | 1986-04-26 | [14 empty] | 1 | 1 | 10 | 10 | 200
1986-11-09 | 0.11481 | 85.5556 | 0.0027806 | 0.0066667 | 6.4074 | 121.4815 | 0.0070905 | 0.025926 | 1986-11-10 | 0.041 | 80.7407 | 0.0028753 | 0.0034071 | 9.3333 | 104.4444 | 0.007084 | 0.033333 | 1986-11-04 | 0.15185 | 72.2222 | 0.0046091 | 0.051852 | 4.9259 | 85.9259 | 0.0067042 | 0.10741 | 1986-10-31 | 0.13704 | 69.2593 | 0.0040794 | 0.0047927 |  |  |  | 10.4815 | 109.2593 | 0.0079906 | 0.07037 |  |  |  | 0.98762 | 0.83418 | 9.8709 | 0.77119 | 200
1987-11-13 | 0.055 | 53.3333 | 0.0019799 | 0.0096296 | 8.1481 | 54.4444 | 0.0050488 | 0.033333 | 1987-11-12 | 0.041 | 58.1481 | 0.0020511 | 0.0092593 | 10.4815 | 62.2222 | 0.0050535 | 0.059259 | 1987-11-09 | 0.18889 | 83.3333 | 0.0032789 | 0.005308 | 4.1481 | 70.3704 | 0.0047694 | 0.02963 | 1987-11-09 | 0.1963 | 73.7037 | 0.0028914 | 0.0046807 |  |  |  | 13.4815 | 137.7778 | 0.0056636 | 0.040741 |  |  |  | 0.96485 | 0.59398 | 9.6337 | 0.0063491 | 200
1988-12-02 | 0.055 | 79.5 | 0.0013892 | 0.0031388 | 7.2 | 116 | 0.0035425 | 0.0080041 | 1988-11-21 | 0.041 | 64.9 | 0.0014525 | 0.009 | 8.3 | 116 | 0.0035785 | 0.067 | 1988-11-16 | 0.0445 | 79.3 | 0.0023262 | 0.0051843 | 2 | 92.7 | 0.0033835 | 0.045 | 1988-11-17 | 0.05 | 85 | 0.0020494 | 0.0045714 |  |  |  | 7.3 | 148 | 0.0040143 | 0.058 |  |  |  | 0.94165 | 0.41676 | 9.3922 | 4.245e-05 | 200
1989-11-20 | 0.055 | 79.9 | 0.0010039 | 0.0030696 | 9.8 | 105 | 0.0025598 | 0.0078274 | 1989-11-20 | 0.041 | 52.1 | 0.001039 | 0.015 | 9.9 | 62.1 | 0.0025598 | 0.052 | 1989-11-08 | 0.16 | 47 | 0.0016748 | 0.043 | 3 | 52.7 | 0.002436 | 0.12 | 1989-11-07 | 0.17 | 65.4 | 0.0014782 | 0.02 |  |  |  | 7 | 101 | 0.0028954 | 0.044 |  |  |  | 0.92087 | 0.30116 | 9.1761 | 4.3033e-07 | 200
1990-11-20 | 0.2 | 88.2 | 0.00071743 | 0.0029996 | 5.9 | 92.9 | 0.0018295 | 0.0076489 | 1990-11-20 | 0.11 | 81.5 | 0.00074254 | 0.0031045 | 10.7 | 101 | 0.0018295 | 0.029 | 1990-11-02 | 0.19 | 73 | 0.0012035 | 0.0049549 | 5.5 | 79.4 | 0.0017506 | 0.035 | 1990-11-05 | 0.46 | 66.9 | 0.0010584 | 0.0043685 |  |  |  | 13.8 | 90.6 | 0.0020731 | 0.058 |  |  |  | 0.89987 | 0.21523 | 8.9579 | 3.732e-09 | 200
1991-11-15 | 0.11 | 81.7 | 0.0005151 | 0.0029321 | 6.6 | 113 | 0.0013135 | 0.0074768 | 1991-11-21 | 0.11 | 67.8 | 0.00053019 | 0.0030335 | 6.4 | 105 | 0.0013063 | 0.035 | 1991-11-05 | 0.45 | 88.7 | 0.00085777 | 0.004841 | 9.8 | 126 | 0.0012477 | 0.0070414 | 1991-11-05 | 0.52 | 94.2 | 0.0007564 | 0.0042689 |  |  |  | 9.3 | 123 | 0.0014816 | 0.0083617 |  |  |  | 0.87962 | 0.15453 | 8.7477 | 3.4541e-11 | 200
1992-11-19 | 0.14 | 68.1 | 0.00036644 | 0.0028643 | 10.3 | 73.8 | 0.00093442 | 0.017 | 1992-11-19 | 0.097 | 65.1 | 0.00037926 | 0.014 | 15.1 | 93.2 | 0.00093442 | 0.048 | 1992-11-09 | 0.0445 | 67.1 | 0.00061022 | 0.022 | 8 | 67.6 | 0.00088759 | 0.085 | 1992-11-09 | 0.05 | 69.6 | 0.0005381 | 0.0041702 |  |  |  | 12.8 | 110.4 | 0.001054 | 0.043 |  |  |  | 0.85928 | 0.10993 | 8.5369 | 2.8069e-13 | 200
1993-11-15 | 0.37 | 71.2 | 0.00026285 | 0.0027997 |  |  |  |  | 1993-11-17 | 0.14 | 62.7 | 0.00027155 | 0.0069 |  |  |  |  | 1993-11-15 | 0.56 | 71.8 | 0.00043371 | 0.0046194 | 7.9 | 81.2 | 0.00063084 | 0.0067192 | 1993-11-24 | 0.3 | 40.7 | 0.00037929 | 0.0040712 |  |  |  | 14.1 | 56.4 | 0.00074295 | 0.042 |  |  |  | 0.8399 | 0.078856 | 8.3361 | 2.5643e-15 | 200
1994-11-17 | 0.18 | 79.8 | 0.00018751 | 0.0027355 | 4.1 | 93.1 | 0.00047815 | 0.0069754 | 1994-11-17 | 0.24 | 112 | 0.00019407 | 0.0028312 | 10.2 | 110 | 0.00047815 | 0.016 | 1994-11-14 | 0.2 | 41.7 | 0.00031025 | 0.0045144 | 5.1 | 45.5 | 0.00045127 | 0.039 | 1994-11-15 | 0.19 | 54.7 | 0.00027333 | 0.0039806 |  |  |  | 8.4 | 85.7 | 0.00053539 | 0.007797 |  |  |  | 0.82064 | 0.056253 | 8.1368 | 2.1668e-17 | 200
1995-11-16 | 0.22 | 92.1 | 0.00013413 | 0.0026732 | 4.8 | 94.1 | 0.00034204 | 0.0068167 | 1995-11-16 | 0.1 | 105 | 0.00013883 | 0.0027668 | 7.7 | 132 | 0.00034204 | 0.034 | 1995-11-14 | 0.089 | 71.9 | 0.00022173 | 0.0044114 | 5.2 | 74.6 | 0.00032251 | 0.0064166 | 1995-11-13 | 0.37 | 68.2 | 0.0001957 | 0.015 |  |  |  | 5.9 | 57.3 | 0.00038333 | 0.058 |  |  |  | 0.80197 | 0.04024 | 7.9438 | 1.9037e-19 | 200
1996-11-11 | 0.12 | 76.5 | 9.6215e-05 | 0.0026129 | 13.8 | 85.8 | 0.00024535 | 0.0066629 | 1996-11-11 | 0.28 | 79.5 | 9.9582e-05 | 0.0027044 | 11.3 | 93.3 | 0.00024535 | 0.014 | 1996-11-19 | 0.18 | 86.7 | 0.00015759 | 0.0043091 | 6.8 | 111 | 0.00022922 | 0.0062678 | 1996-12-27 | 0.27 | 53.4 | 0.00013419 | 0.0037907 |  |  |  | 7 | 71.8 | 0.00026284 | 0.047 |  |  |  | 0.78387 | 0.028864 | 7.7569 | 1.7392e-21 | 200
1997-11-27 | 0.14 | 69.7 | 6.7757e-05 | 0.0025507 | 12.8 | 88.6 | 0.00017278 | 0.0065044 | 1997-11-27 | 0.27 | 98 | 7.0129e-05 | 0.00264 | 23 | 108 | 0.00017278 | 0.033 | 1997-11-05 | 0.0445 | 53.9 | 0.00011409 | 0.0042146 | 3 | 87.7 | 0.00016594 | 0.0061303 | 1997-11-10 | 0.05 | 46.8 | 0.00010014 | 0.0037153 |  |  |  | 3.2 | 52.5 | 0.00019615 | 0.022 |  |  |  | 0.76522 | 0.020327 | 7.5645 | 1.2249e-23 | 200
1998-11-20 | 0.16 | 82.7 | 4.8738e-05 | 0.0024937 | 5.9 | 125 | 0.00012428 | 0.0063588 | 1998-11-20 | 0.16 | 90.9 | 5.0443e-05 | 0.0025809 | 6.8 | 123 | 0.00012428 | 0.0063588 | 1998-11-16 | 0.0445 | 61 | 8.0714e-05 | 0.0041156 | 6.6 | 84.7 | 0.0001174 | 0.016 | 1998-11-24 | 0.16 | 54.6 | 7.0653e-05 | 0.0036273 |  |  |  | 9.2 | 94.6 | 0.00013839 | 0.029 |  |  |  | 0.7481 | 0.014621 | 7.388 | 1.1636e-25 | 200
1999-11-15 | 0.33 | 74.1 | 3.4992e-05 | 0.0024375 | 10.5 | 77.8 | 8.923e-05 | 0.0062157 | 1999-11-15 | 0.3 | 83 | 3.6217e-05 | 0.0025229 | 11.6 | 110 | 8.923e-05 | 0.0062157 | 1999-11-17 | 0.18 | 64.8 | 5.7631e-05 | 0.0040214 | 6.7 | 90.8 | 8.3827e-05 | 0.0058494 | 1999-11-17 | 0.17 | 42.2 | 5.082e-05 | 0.0035462 |  |  |  | 14 | 71.8 | 9.9545e-05 | 0.054 |  |  |  | 0.73126 | 0.010498 | 7.2147 | 1.0769e-27 | 200
2000-11-10 | 0.27 | 84.2 | 2.51e-05 | 0.0023825 | 9 | 86.9 | 6.4006e-05 | 0.0060755 | 2000-11-15 | 0.14 | 72.1 | 2.586e-05 | 0.0024652 | 7.9 | 95.9 | 6.3712e-05 | 0.0060736 | 2000-11-15 | 0.14 | 85.4 | 4.1226e-05 | 0.00393 | 11.2 | 120.8 | 5.9964e-05 | 0.0057163 | 2000-11-15 | 0.11 | 59.6 | 3.6353e-05 | 0.0034655 |  |  |  | 10.3 | 81.7 | 7.1208e-05 | 0.0067881 |  |  |  | 0.71476 | 0.0075301 | 7.045 | 9.8382e-30 | 200
2001-11-15 | 0.2 | 78.6 | 1.7856e-05 | 0.0023275 | 6.5 | 77.5 | 4.5534e-05 | 0.005935 | 2001-11-15 | 0.17 | 85.4 | 1.8481e-05 | 0.0024089 | 7 | 115 | 4.5534e-05 | 0.019 | 2001-11-07 | 0.18 | 82.3 | 2.9681e-05 | 0.0038423 | 7 | 99 | 4.3172e-05 | 0.0055887 | 2001-11-07 | 0.1 | 53.8 | 2.6173e-05 | 0.0097 |  |  |  | 6.8 | 53 | 5.1267e-05 | 0.024 |  |  |  | 0.69824 | 0.0053569 | 6.8752 | 7.9949e-32 | 200
2002-11-15 | 0.055 | 88.2 | 1.2762e-05 | 0.0022744 | 3.5 | 61.8 | 3.2542e-05 | 0.0057997 | 2002-11-15 | 0.18 | 74.9 | 1.3208e-05 | 0.002354 | 12.1 | 177 | 3.2542e-05 | 0.0057997 | 2002-11-18 | 0.14 | 84.5 | 2.0998e-05 | 0.003752 | 8.1 | 96 | 3.0543e-05 | 0.0054575 | 2002-11-13 | 0.12 | 68.8 | 1.8602e-05 | 0.0033096 |  |  |  | 9.2 | 60.1 | 3.6437e-05 | 0.0064828 |  |  |  | 0.68231 | 0.0038285 | 6.7117 | 6.9336e-34 | 200
2003-11-01 | 0.18 | 82.3 | 9.2387e-06 | 0.0022245 | 9.3 | 10.2 | 2.3559e-05 | 0.0056724 | 2003-11-01 | 0.125 | 61.5 | 9.562e-06 | 0.0023023 | 7.59 | 81.2 | 2.3559e-05 | 0.0056724 | 2003-11-18 | 0.16 | 86 | 1.5007e-05 | 0.0036664 | 9.7 | 128 | 2.1829e-05 | 0.005333 | 2003-11-13 | 0.05 | 65.6 | 1.3295e-05 | 0.0032341 |  |  |  | 11.6 | 77.6 | 2.6041e-05 | 0.056 |  |  |  | 0.66734 | 0.0027716 | 6.5581 | 7.2141e-36 | 200
2004-11-10 | 0.12 | 73.5 | 6.5422e-06 | 0.0021724 | 8.5 | 100.1 | 1.6683e-05 | 0.0055395 | 2004-11-10 | 0.091 | 71.9 | 6.7711e-06 | 0.0022484 | 10.8 | 81.4 | 1.6683e-05 | 0.0055395 | 2004-11-25 | 0.25 | 87.4 | 1.0647e-05 | 0.003581 | 15.1 | 106 | 1.5486e-05 | 0.0052087 | 2004-11-10 | 0.19 | 83.3 | 9.5189e-06 | 0.0031608 |  |  |  | 11 | 98 | 1.8645e-05 | 0.031 |  |  |  | 0.65171 | 0.0019627 | 6.3979 | 5.4934e-38 | 200
2005-11-01 | 0.16 | 70.9 | 4.7144e-06 | 0.002124 | 3.72 | 51.9 | 1.2022e-05 | 0.0054162 | 2005-11-15 | 0.11 | 75.6 | 4.817e-06 | 0.0021964 | 4.8 | 111.3 | 1.1868e-05 | 0.0054114 | 2005-11-25 | 0.33 | 92 | 7.6089e-06 | 0.0034993 | 6.2 | 101 | 1.1067e-05 | 0.0050899 | 2005-11-08 | 0.14 | 81.8 | 6.8154e-06 | 0.0030891 |  |  |  | 8.7 | 85 | 1.335e-05 | 0.032 |  |  |  | 0.6372 | 0.0014143 | 6.2495 | 5.3558e-40 | 200
2006-11-06 | 0.14 | 71.6 | 3.3538e-06 | 0.0020749 | 9.4 | 75.5 | 8.5523e-06 | 0.021 | 2006-11-06 | 0.22 | 80.5 | 3.4712e-06 | 0.0021475 | 9.8 | 72.3 | 8.5523e-06 | 0.017 | 2006-11-13 | 0.32 | 82.2 | 5.4983e-06 | 0.0034221 | 14.6 | 69 | 7.9975e-06 | 0.02 | 2006-11-14 | 0.24 | 71.3 | 4.844e-06 | 0.0030175 |  |  |  | 9.5 | 100.6 | 9.4883e-06 | 0.023 |  |  |  | 0.62247 | 0.0010061 | 6.0989 | 4.3523e-42 | 200
2007-10-30 | 0.29 | 51.8 | 2.4124e-06 | 0.0074 | 11.9 | 71.5 | 6.1516e-06 | 0.017 | 2007-10-30 | 0.13 | 65.1 | 2.4968e-06 | 0.0020995 | 12.1 | 83 | 6.1516e-06 | 0.021 | 2007-11-07 | 0.22 | 77 | 3.9513e-06 | 0.0033453 | 8.3 | 105.8 | 5.7473e-06 | 0.0048659 | 2007-11-20 | 0.088 | 75.3 | 3.4428e-06 | 0.011 |  |  |  | 8 | 115.9 | 6.7437e-06 | 0.0057735 |  |  |  | 0.60854 | 0.00072372 | 5.9566 | 4.1343e-44 | 200
2008-11-05 | 0.13 | 64.6 | 1.713e-06 | 0.012 | 5.86 | 70.3 | 4.3682e-06 | 0.056 | 2008-11-05 | 0.12 | 92.6 | 1.773e-06 | 0.0020507 | 6.93 | 110.3 | 4.3682e-06 | 0.0050524 | 2008-11-11 | 0.14 | 86.3 | 2.8109e-06 | 0.003268 | 3.58 | 144.6 | 4.0886e-06 | 0.0047534 | 2008-11-26 | 0.05 | 59.6 | 2.4447e-06 | 0.01 |  |  |  | 6.8 | 73.3 | 4.7886e-06 | 0.019 |  |  |  | 0.5944 | 0.0005139 | 5.8123 | 3.2734e-46 | 200
2009-11-10 | 0.13 | 55.3 | 1.2186e-06 | 0.0019355 | 6.5 | 56.9 | 3.1075e-06 | 0.017 | 2009-11-10 | 0.082 | 62.3 | 1.2613e-06 | 0.0020033 | 11.2 | 97.5 | 3.1075e-06 | 0.0049356 | 2009-11-16 | 0.24 | 60 | 1.9997e-06 | 0.0031924 | 15.3 | 99.7 | 2.9086e-06 | 0.0046435 | 2009-11-17 | 0.1 | 58 | 1.7617e-06 | 0.0028149 |  |  |  | 17.3 | 67.6 | 3.4508e-06 | 0.0055138 |  |  |  | 0.58066 | 0.00036559 | 5.6722 | 2.6601e-48 | 200
2010-11-11 | 0.35 | 94.4 | 8.7013e-07 | 0.0018913 | 15.2 | 119.2 | 2.2188e-06 | 0.0048227 | 2010-11-11 | 0.15 | 92 | 9.0058e-07 | 0.0019575 | 16.7 | 127.9 | 2.2188e-06 | 0.021 | 2010-11-16 | 0.26 | 78.3 | 1.4291e-06 | 0.0031196 | 6.9 | 125.7 | 2.0787e-06 | 0.0045376 | 2010-11-17 | 0.17 | 78.1 | 1.2591e-06 | 0.0027507 |  |  |  | 6.1 | 128.2 | 2.4662e-06 | 0.005388 |  |  |  | 0.56738 | 0.00026104 | 5.5369 | 2.2772e-50 | 200
2011-03-10 | [8 empty] | 2011-03-10 | [8 empty] | 2011-03-10 | [8 empty] | 2011-03-10
2011-03-11 | [8 empty] | 2011-03-11 | [8 empty] | 2011-03-11 | [8 empty] | 2011-03-11 | [14 empty] | 1 | 1 | 10 | 10 | 200
2011-10-15 | [17 empty] | 2011-10-15 | [23 empty] | 0.98631 | 0.81821 | 9.8573 | 0.58686 | 200
2012-10-15 | [17 empty] | 2012-10-15 | 0.21 | 119 | 0.328 | 0.588 | 9.4 | 129.4 | 0.63 | 1 | [15 empty] | 0.96376 | 0.58422 | 9.6222 | 0.0050238 | 200
2013-11-19 | 0.055 | 80.9 | 0.0013476 | 0.0031323 | 12.9 | 161 | 0.092 | 0.21 | [9 empty] | 2013-10-15 | 0.35 | 100.4 | 0.063 | 0.142 | 6.7 | 128.8 | 0.73 | 0.16 | [15 empty] | 0.93969 | 0.40429 | 9.3718 | 2.7635e-05 | 200
2014-11-12 | 0.055 | 62.8 | 0.00096936 | 0.0030622 | 6.3 | 110.5 | 0.0024719 | 0.076 | [9 empty] | 2014-10-10 | 0.31 | 61.2 | 0.0016488 | 0.011 | 5.5 | 99.9 | 0.044 | 0.081 | [15 empty] | 0.91866 | 0.29081 | 9.1531 | 2.6251e-07 | 200
2015-11-26 | 0.19 | 57.5 | 0.00068391 | 0.0029897 | 10.1 | 57.1 | 0.001744 | 0.034 | [9 empty] | 2015-10-19 | 0.25 | 73.8 | 0.0011686 | 0.012 | 7.7 | 124.9 | 0.0016998 | 0.063 | [15 empty] | 0.89691 | 0.20517 | 8.9272 | 1.8976e-09 | 200
2016-11-17 | 0.2 | 69.1 | 0.00049239 | 0.002923 | 9 | 124.6 | 0.0012556 | 0.047 | [9 empty] | 2016-10-14 | 0.35 | 95.9 | 0.00083826 | 0.015 | 16.4 | 130.3 | 0.027 | 0.158 | [15 empty] | 0.8769 | 0.14772 | 8.7195 | 1.8261e-11 | 200
2017-11-20 | 0.16 | 66.4 | 0.00035093 | 0.0028558 | 10.1 | 114.1 | 0.00089486 | 0.0072823 | 2017-11-07 | 0.27 | 70.2 | 0.00036758 | 0.0029582 | 8.1 | 77.7 | 0.00090563 | 0.064 | 2017-10-25 | 0.66 | 91.5 | 0.00059305 | 0.015 | 15.1 | 114.7 | 0.00086262 | 0.072 | [15 empty] | 0.85674 | 0.10528 | 8.5105 | 1.5231e-13 | 200
最大値 | 0.44444 | 143.3333 | 0.0033333 | 0.033333 | 15.2 | 201.4815 | 0.092 | 0.21 |  | #VALUE! | 112 | 0.00345 | 0.037037 | 23 | 177 | 0.0085 | 0.16667 | 最大値 | 0.66 | 119 | 0.328 | 0.588 | 22.2222 | 144.6 | 0.73 | 1 |  | 0.55556 | 94.4444 | 0.0046747 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 31 | 17.3 | 148 | 0.0091566 | 0.12222 | 1.0741 | 2.3 | 12.8 | Cs137崩壊 | Cs134崩壊 | Sr90崩壊 | Be7崩壊 | K40崩壊
ND代替値 | 0.055 |  | 0.0033333 | 0.0033333 |  |  | 0.0085 | 0.0085 |  | 0.041 |  | 0.00345 | 0.00345 |  |  | 0.0085 | 0.0085 | ND代替値 | 0.0445 |  | 0.0055 | 0.0055 |  |  | 0.008 | 0.008 |  | 0.05 |  | 0.00485 | 0.00485 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0095
真の最小値 | 0.11 | 51.8 | 1.2186e-06 | 0.0019355 | 3.5 | 10.2 | 3.1075e-06 | 0.0048227 |  | #VALUE! | 52.1 | 1.2613e-06 | 0.0019575 | 2 | 60.3704 | 3.1075e-06 | 0.0049356 | 真の最小値 | 0.0445 | 0 | 1.4291e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.0787e-06 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.2591e-06 | 0.0027507 | 0.17407 | 0.3 | 17 | 0 | 0 | 2.4662e-06 | 0 | 1.0741 | 2.3 | 12.8
平均 | 0.19769 | 79.137 | 0.00066222 | 0.004726 | 8.4751 | 93.3475 | 0.0043234 | 0.031984 |  | #VALUE! | 78.76 | 0.00069281 | 0.0058624 | 9.4069 | 103.4757 | 0.0017384 | 0.034388 | 平均 | 0.24829 | 75.6946 | 0.011428 | 0.029412 | 7.704 | 95.6457 | 0.039218 | 0.074832 |  | 0.23961 | 64.4402 | 0.0010681 | 0.0053964 | 0.23704 | 0.3 | 24 | 9.3635 | 86.7369 | 0.0020921 | 0.033359 | 1.0741 | 2.3 | 12.8
ND代替値の個数 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ND代替値の個数 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
個数 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 個数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1
| 大沢←横浦 |  |  | 横浦 | 横浦 | 横浦 |  | 横浦 | 採集場所 | 谷川 | 谷川 |  | 谷川 | 谷川 | 谷川 |  | 谷川 | 採集場所 | 付替県道←野々浜 |  |  | 付替県道←野々浜 | 付替県道←野々浜 | 付替県道←野々浜 |  | 付替県道←野々浜 | 採集場所 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 |  | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 |  | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦 | 鮫ﾉ浦
| 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 | 大根(根) | [6 empty] | 大根(葉)
核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | Sr単位 | Ca濃度 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | Sr単位 | Ca濃度
採集年月 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | 採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | 採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | 採集年月日 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/g･Ca | g/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/kg生 | Bq/g･Ca | g/kg生
| 宮城県 | [8 empty] | 宮城県 | [8 empty] | 東北電力 | [8 empty] | 東北電力
旧単位(pCi/kg生)の元データ表
| 横浦 | [7 empty] | 谷川 | [7 empty] | 採集場所 |  | 野々浜 | [7 empty] | 鮫ﾉ浦
| 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 採取部位 |  | 大根(根) |  |  |  | 大根(葉) |  |  |  | 大根(根) |  |  |  |  | 大根(葉)
核種名 | Be-7 | K-40 |  | Cs-137 | Be-7 | K-40 |  | Cs-137 | Be-7 | K-40 | Cs-137 |  | Be-7 | K-40 | Cs-137 |  | 核種名 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-137 |  | Be-7 | K-40 | Cs-137 |  | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 |  | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90
採集年月日 | pCi/kg生 | pCi/kg生 |  | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 |  | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 |  | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 |  | 採集年月日 | 採集年月 | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 |  | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 |  | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 | Bq/kg生 |  | pCi/kg生 | pCi/kg生 | pCi/kg生 | Bq/kg生
1981-10-07 | 5.8 | 3870 |  | - | 148 | 3640 |  | 1.9 | 12 | 2890 | 0.4 |  | 216 | 3840 | 1.8 |  | 1981-10-02 | 29861 | 8.5 | 1700 | - |  | 225 | 2430 | 6.8 |  | - | 130 | - |  |  | 244 | 2290 | -
1982-07-06 | 6.3 | 3270 |  | - | 324 | 2170 |  | 3.4 | 9.7 | 1880 | 0.1 |  | 129 | 3300 | 1 |  | 1982-06-28 | 30130 | - | 2580 | - |  | 600 | 2680 | - |  | 13 | 2550 | - |  |  | 271 | 1740 | -
1982-10-12 | 3.9 | 1960 |  | 0.9 | 149 | 2050 |  | 1.9 | - | 2160 | - |  | 163 | 2440 | 0.8 |  | 1982-10-13 | 30237 | - | 1900 | 1.6 |  | 67 | 2030 | 4 |  | - | 1630 | - |  |  | 163 | 1590 | -
1983-06-22 | 4.3 | 2690 |  | - | 300 | 2380 |  | 0.5 | - | 1650 | - |  | 338 | 1630 | 1.5 |  | 1983-07-12 | 30509 | 7.4 | 2240 | 1.3 |  | 93 | 2890 | - |  | 8.3 | 2470 | - | 4.7 |  | 385 | 2910 | 3.3 | 29
1983-11-14 | 12 | 2780 |  | 0.4 | 374 | 5440 |  | 2.8 | 3.1 | 2300 | 1 |  | 410 | 3590 | 4.5 |  | 1983-10-19 | 30608 | - | 2300 | - |  | 96 | 2230 | 6.3 |  | 15 | 2520 | - |  |  | 246 | 2950 | 3
| - | - |  | - | - | - |  | - | 4.7 | 2560 | - |  | 54 | 2810 | 0.8
1984-11-14 | 3.5 | 2020 |  | 0.2 | 125 | 2600 |  | 1.6 | 4.8 | 1860 | 0.5 |  | 232 | 2130 | 2.2 |  | 1984-11-04 | 30990 | - | 1990 | - |  | 196 | 2880 | 2 |  | 12 | 2100 | - | 8.1 |  | 267 | 2680 | -
| - | - |  | - | - | - |  | - | - | 2490 | 0.3 |  | 93 | 3190 | 1.2
| - | - |  | - | - | - |  | - | 6.3 | 2430 | - |  | 391 | 2430 | 0.6 |  | 1985-11-05 | 31356 | 10 | 1690 | 1 |  | 116 | 2110 | 2.8 |  | 12 | 1940 | - |  |  | 724 | 2230 | 1.2
1986-11-09 | 3.1 | 2310 |  | 0.18 | 173 | 3280 |  | 0.7 | - | 2180 | - |  | 252 | 2820 | 0.9 |  | 1986-11-04 | 31720 | 4.1 | 1950 | 1.4 |  | 133 | 2320 | 2.9 |  | 3.7 | 1870 | - |  |  | 283 | 2950 | 1.9
1987-11-13 | - | 1440 |  | 0.26 | 220 | 1470 |  | 0.9 | - | 1570 | 0.25 |  | 283 | 1680 | 1.6 |  | 1987-11-09 | 32090 | 5.1 | 2250 | - |  | 112 | 1900 | 0.8 |  | 5.3 | 1990 | - |  |  | 364 | 3720 | 1.1
注1) | S62以前は1pCi/kg生=1/27Bq/kg生で換算｡チェルノブイリ事故(S61.4.26)によりS61.5～6はNb-95､Ru-103､Ru-106､Sb-125､Te-129m､Ce-141､Ce-144を検出｡
注2) | Be-7､K-40は天然核種､H-3は人工・天然核種､Cs-134､Cs-137､Sr-90は人工核種
注3) | 半減期はH-3/12.33年､Be-7/0.1459年､K-40/1.277x109年､Sr-90/28.79年､I-131/0.02218年､Cs-134/2.062年､Cs-137/30.07年
注4) | ( )は検出限界値未満だがスペクトルに光電ピークあり､NDは"(核種分析行ったが光電ピークなく)検出下限値未満"つまり"検出されず"､"不検出"を意味する｡ | [6 empty] | 注）ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ事故(S61.4.26)による人工核種の検出はなかった｡
注5) | NDをグラフ表示する場合､"ND代替値"行に記入された当該列の数値に置き換える｡"ND代替値"の計算法は注6)参照｡ | [6 empty] | 注）( )は検出限界値未満でｽﾍﾟｸﾄﾙに光電ﾋﾟｰｸあり､－は光電ﾋﾟｰｸなし｡
注6-1) | NDのセルは表中で斜線記入し､グラフ表示の都合上､次のルールで作業した｡有意な数値だけの列､即ちNDと記入ない列は ｢ND代替値｣を／(スラッシュでなく斜線)とする
注6-2) | NDセル以外の最小値を目視で採取し､その1/2をND代替値と定義｡データ追加するたびに更新｡検出例数が稀なCs-134は､当面Cs-137のND代替値とする。
注6-3) | ｢真の最小値｣とは､ND代替値を除いた最小値で計算式は=IF(R[-1]C<>"",SMALL(R[-45]C:R[-3]C,R[2]C+1),MIN(R[-45]C:R[-3]C))
注6-4) | 人工核種Cs-134､Cs-137､H-3､I-131は地点ごとND代替値から物理減衰させ､事故後はリセットする(ND代替値に戻って減衰させる)｡
注6-5) | K-40は超長半減期､Be-7は常時生成供給により一定放射能濃度レベルが保持されるので､減衰させない
注6-6) | Sr-90は核実験由来と見なし､調査開始日から一貫して減衰させる
注7) | Ge半導体検出器で分析する核種のうち､K-40とI-131は迅速法､それ以外は共沈法(あらめと海水)
注8) | h24.2.14以降､K-40･I-131が検出･未検出に拘らず測定した検体は迅速法､／(未測定)の場合は共沈法(あらめと海水)
注9) | Cs以外の対象核種(Mn-54､Co-58､Fe-59､Co-60)は原発事故直後以外､検出されなかったので作図しない｡
注）横浦S62年は大石原
H24～電力：*1震災の影響により野々浜で入手できないため、付替県道で入手し実施
H24～県：震災の影響により鮫浦で試料を入手できず欠測
H24～電力：*1震災の影響により鮫浦で入手できないため、付替県道で入手し実施
H24~県：震災の影響により谷川で試料を入手できず欠測
注)h29 *1 震災の影響により横浦で栽培が行われていないことから、代替として女川浜で採取した。
注)h29 *2 震災の影響により谷川で栽培が行われていないことから、代替として小渕浜で採取した。