## γ変動因
線量率連続モニタ指示値の変動要因とその特性
（財）日本分析センター主催研修｢線量推定及び評価法/原子力施設立地県の線量推定及び評価法の実際｣(福井県/吉岡)
区 | 変動要因 | 定常性 | 出現頻度または | 変化の時間 | 主な寄与 | 変化の方向 | 変化の大きさ | 備考 | 宮城県内
分 | (○は指針･ﾏﾆｭｱﾙに記述された要因) |  | 変動周期 | 的ﾊﾟﾀｰﾝ | 核種等 |  | (nGy/h) | (*は瞬間値) | の事例
技 | 測定系故障・ノイズ ○ | 特異的 | 年数回 | 秒～日 | ノイズ | ± | 不定 |  | ○
術 | 検出器更新 | 特異的 | 5～十数年に1回 | 年 | 40K自己線量 | ± | 5～10 | 自己線量に依存 | ○
的 | 校正 | 計画作業 | 年1～数回 | 月～年 |  | ± | 多くは微少 | 的確な校正ならなし | ○
要 | 検出器近傍作業時の人体遮蔽 | 計画作業 | 年1～数回 | 分～時間 |  | 減少 | <-10％ | 的確な校正ならなし
因 | 検出器温度依存性 ○ | ｼｽﾃﾑ次第 | あれば1日周期 |  |  | ± | ≒10 | 対策可能
| 検出器近傍でのRn娘核種ﾄﾗｯﾌﾟ | ｼｽﾃﾑ次第 | あれば1日周期 |  | Rn娘核種 | 増加 | ＜10 | 対策可能 | ○
社会 | 地点移動 | 特異的 | 稀 | 年 | 40K､U/Th系列 | ± | ＜数10 | 発生に注意しBGﾚﾍﾞﾙ | ○
的 | 設置環境変化 | 特異的 | 数年に1回 | 年 | 40K､U/Th系列 | ± | ＜数10 | を変更する必要あり
| 宇宙線変動 | 識別できず | (いわゆる11年周期) | 年 | 宇宙線 | ± | 微少 |  | ○
自 | 降雨(降雪を含む) | 定常的 | 年約100日1000h | 時間 | Rn娘核種 | 増加 | 最大120 | 増分に季節差あり | ○
然 | 雷 | 散発的 | 年数回 | 秒～日 | 制動放射線 | 増加 | ～105＊ | 判定は容易 | ○
変 | 大気中ラドン娘核種濃度上昇 ○ | 定常的 | １日周期 | 日 | Rn娘核種 | 増加 | =<10 | 平坦地で顕著 | ○
動 | 土中水分による遮蔽 ○ | 定常的 | 多くて月数回 | 日～週 | 40K､U/Th系列 | 減少 | < -5％ | 変化は小で無視可 | ○
| 積雪による遮蔽 ○ | 積雪時 | 年数回 | 日～週 | 40K､U/Th系列 | 減少 | < -65％ | 積雪時のみBGに考慮 | ○
| 核実験等の影響(直接影響) ○ | 特異的 | 稀 | 日～月 | 短寿命ﾌｫｰﾙｱｳﾄ | 増加 | 6の例あり | 情報により随時対応 | S61.5ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ
人 | 核実験等の影響(間接影響) ○ | 定常的 | ほぼ一定でBGを構成 | 年 | 137Cs | 微減 | ＜10 | BGに反映されている | 常時
| ＲＩ被投与患者(含ＲＩ輸送) | 地点偏在 | あれば月数回 | 秒～分 | 99Tc等 | 増加 | 40の例＊ | 大病院近傍､判定容易 | H11.3女川
工 | Ｘ線間接撮影・胃集団検診 | 地点偏在 | あれば月数回 | 秒～分 | Ｘ線 | 増加 | 50の例＊ | 都市部､最近は皆無 | S59.5/S60.5塚/H2.6鮫
| 溶接等非破壊検査(含線源運搬) | 特異的 | 稀 | 分 | Ｘ線or137Cs | 増加 | 200の例 | 最近は皆無 | H1？
寄 | 燃料輸送(新燃料､一部使用済) | 地点偏在 | 年数回 | 秒 | 238Pa等 | 増加 | 20の例＊ | ｻｲﾄの道路脇､判定容易
| 原子力発電所寄与(直達放射線) | 地点偏在 | あれば運転中一定値 | 月～年 | 16N等 | 増加 | 数～25 | 敷地内or境界のみ | H7？
与 | 原子力発電所寄与(LCI吊上げ) | ｻｲﾄ特異 | 計画的(稀) | 分～時間 | 60Co等 | 増加 | 103例あり | 敷地内or境界のみ､実施時のみ
| 原子力発電所寄与(SG運搬) | ｻｲﾄ特異 | 計画的(稀) | 分～時間 | 60Co等 | 増加 | 200の例 | 敷地内or境界のみ､実施時のみ
| 原子力発電所寄与(ﾌﾟﾙｰﾑ) ○ | 散発的 | 不測的 | 分～時間 | 133Xe等 | 増加 | 30の例 | (最も主たる対象)
線量率連続モニタ指示値の変動要因の分類 | [6 empty] | (福井県/吉岡の原表)
| (2)技術的要因 | ①測定系故障・ノイズ
②検出器更新
③校正
④検出器近傍作業時の人体遮蔽
⑤検出器温度依存性
⑥検出器近傍構造によるRn娘核種ﾄﾗｯﾌﾟ
| (3)社会的要因 | ⑦地点移動
⑧設置環境変化(隣接建物･地盛･道路舗装･崖掘削･擁壁工事等)
| (4)自然変動 | ⑨宇宙線変動
⑩降雨(降雪)
⑪雷
⑫大気中ラドン娘核種濃度上昇
⑬土中水分による大地からの放射線の遮蔽
⑭積雪による大地からの放射線の遮蔽
| (5)人工寄与 | ⑮核実験等のフォールアウト(直接影響･累積影響)
⑯ＲＩ被投与患者
⑰レントゲン車(Ｘ線間接撮影･胃集団検診)
⑱溶接検査等の非破壊検査
⑲核燃料輸送
⑳原子力発電所寄与(直達放射線･プルーム)
各局の考えられる変動要因 |  | (緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点図に写真あり、原版/改訂版
| 女川局 | 中学校校庭整備(記念碑小公園､ｺﾝｸﾘ敷石整備､排水整備等々)
登り坂ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
樹木伐採
| 飯子浜局 | 部落ｺﾝｸﾘ排水路(砂防工事・)
駐車場ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事(H11)
| 小屋取局 | 北側の杉林伐採→土壌水分変化
電力寮のﾃﾆｽｺｰﾄ･ｺﾞﾙﾌ練習場整備
２号機３号機残土積み上げ
| 寄磯局 | 樫の木伐採(H8？)→土壌水分変化
| 鮫浦局 | 周辺水田の休耕→土壌水分変化
水田基盤整備･排水路整備
あわび養殖場建設･休止･解体(鮫浦漁港岸壁)
漁港整備･ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
| 谷川局 | 栽培漁業ｾﾝﾀｰ内の設備工事
周辺水田の休耕→土壌水分変化
土建会社資材倉庫等の建設？
| 各局共通 | 屋根防水工事､ｱﾙﾐ柵工事等(H8？)
敷地内砂利敷き(H8？)
気候気象－降雨･気温･土壌水分･
機器更新
線源更新
用排水路,河川､道路､斜面､砂防､水田基盤整備等の土木工事
屋根のブロック
季報・年報・所報等に記載されている注記等
| H2-P22 |  | H3.3電力NaI更新
| H2-P11 |  | 報告値を新単位(Bq)に換算
| H3-P9 |  | 報告値を新単位(Bq)に換算
| H3-P86 |  | 降水量ﾃﾞｰﾀの修正(ﾃﾚﾒ更新後半年分各局とも)
| H5-P51 |  | 電離箱1/8～2/12予備機で測定
注）H1('89).3更新 県局NaI
注）H1.7鮫浦局電離箱検出器調整
注）H2.3鮫浦局電離箱検出器調整
注）H3('91).3更新 電力局NaI
注）H4('92).2～8予備機?使用 飯子浜局･谷川局
注）H4('92)2.21新ICにより測定開始(小屋取､鮫ﾉ浦)
注）H4('92)2.25よりS63年度更新の検出器と交換(飯子浜､谷川NaI)
注) H6('94)/11/28から土盛り工事開始
注）H6.1～2前網局電離箱予備検出器使用
注）H12.3県局更新予定

## 変因記録
線量率連続モニタ指示値の変動要因の分類 |  |  |  |  | (福井県/吉岡の原表)
(1)技術的要因 |  | ①測定系故障・ノイズ
②検出器更新
③校正
④検出器近傍作業時の人体遮蔽
⑤検出器温度依存性
⑥検出器近傍構造によるRn娘核種ﾄﾗｯﾌﾟ
(2)社会的要因 |  | ⑦地点移動
⑧設置環境変化(隣接建物･地盛･道路舗装･崖掘削･擁壁工事等)
(3)自然変動 |  | ⑨宇宙線変動
⑩降雨(降雪)
⑪雷
⑫大気中ラドン娘核種濃度上昇
⑬土中水分による大地からの放射線の遮蔽
⑭積雪による大地からの放射線の遮蔽
(4)人工寄与 |  | ⑮核実験等のフォールアウト(直接影響･累積影響)
⑯ＲＩ被投与患者
⑰レントゲン車(Ｘ線間接撮影･胃集団検診)
⑱溶接検査等の非破壊検査
⑲核燃料輸送
⑳原子力発電所寄与(直達放射線･プルーム)
各局の考えられる変動要因 |  |  |  | (緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点図に写真あり、原版/改訂版
女川局 |  | 中学校校庭整備(記念碑小公園､ｺﾝｸﾘ敷石整備､排水整備等々)
登り坂ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
樹木伐採
飯子浜局 |  | 部落ｺﾝｸﾘ排水路(砂防工事・)
駐車場ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事(H11)
小屋取局 |  | 北側の杉林伐採→土壌水分変化
電力寮のﾃﾆｽｺｰﾄ･ｺﾞﾙﾌ練習場整備
２号機３号機残土積み上げ
寄磯局 |  | 樫の木伐採(H8？)→土壌水分変化
鮫浦局 |  | 周辺水田の休耕→土壌水分変化
水田基盤整備･排水路整備
あわび養殖場建設･休止･解体(鮫浦漁港岸壁)
漁港整備･ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
谷川局 |  | 栽培漁業ｾﾝﾀｰ内の設備工事
周辺水田の休耕→土壌水分変化
土建会社資材倉庫等の建設？
各局共通 |  | 屋根防水工事､ｱﾙﾐ柵工事等(H8？)
敷地内砂利敷き(H8？)
気候気象－降雨･気温･土壌水分･
機器更新
線源更新
用排水路,河川､道路､斜面､砂防､水田基盤整備等の土木工事
屋根のブロック
季報・年報・所報等に記載されている注記等
| H2-P22 |  | H3.3電力NaI更新
| H2-P11 |  | 報告値を新単位(Bq)に換算
| H3-P9 |  | 報告値を新単位(Bq)に換算
| H3-P86 |  | 降水量ﾃﾞｰﾀの修正(ﾃﾚﾒ更新後半年分各局とも)
| H5-P51 |  | 電離箱1/8～2/12予備機で測定
注）H1('89).3更新 県局NaI
注）H1.7鮫浦局電離箱検出器調整
注）H2.3鮫浦局電離箱検出器調整
注）H3('91).3更新 電力局NaI
注）H4('92).2～8予備機?使用 飯子浜局･谷川局
注）H4('92)2.21新ICにより測定開始(小屋取､鮫ﾉ浦)
注）H4('92)2.25よりS63年度更新の検出器と交換(飯子浜､谷川NaI)
注) H6('94)/11/28から土盛り工事開始
注）H6.1～2前網局電離箱予備検出器使用
注）H12.3県局更新予定