## 陸土
陸土 (左:面積当 kBq/㎡,右:乾重当 Bq/kg乾土) | [14 empty] | (注1) Be-7とK-40は天然､Cs-134とCs-137は主に原発事故､I-131は原発事故と医療､Sr-90は核実験 由来
| 出典：女川原子力発電所環境放射能調査結果（各年度5号） | [13 empty] | (注2) ND(検出されず)は､核種別･地点別の仮想値(過去最小値の1/2で求める"ND代替値")を設定｡Cs-137･Cs-134･H-3･I-131は次の重大事故まで物理減衰し､事故の都度リセットされ"ND代替値"に戻ると仮定
| 環境放射線監視センター |  |  |  | 原子力安全対策課 |  |  | 放射能情報サイトみやぎ |  |  |  | kmdみやぎ
[15 empty] | (注3) K-40･Sr-90は全期間物理減衰し事故の都度リセットされない､Be-7は短半減期だが常時新生供給され全期間一定レベル保持 | Cs-137･Cs-134･H-3･I-131は次の重大事故まで物理減衰し､事故の都度リセットされ"ND代替値"に戻ると仮定
S38／大気･地下同数に､以降地下が主流に(仏･中は大気圏内を10年超継続)
[8 empty] | 29889 | ：調査開始日 | [13 empty] | S48.7.5／中国15回核実験6/28､全国最高値(蔵王町)
[8 empty] | 31528 | ：チェルノ事故日 | [13 empty] | S54.3.28／スリーマイル島事故(アメリカ)
[8 empty] | 40613 | ：福一事故日 | [13 empty] | S55.10／最後の大気圏内核実験(中国)
S56.10／測定開始(県原子力センター)
[22 empty] | H7.12.8／ もんじゅNa漏洩事故(敦賀市) | S59.6.1／１号機営業運転(女川)
[22 empty] | H11.9.30／ JCO臨界事故(東海村) | S61.4.26／チェルノブイリ事故(旧ソ連)
[22 empty] | H14.1.30／ ３号機営業運転(女川) | H7.7.28／２号機営業運転(女川)
[22 empty] | H19.716／ 中越沖地震(柏崎刈羽原発事故 | H7.12.8／もんじゅNa漏洩事故(敦賀市)
[22 empty] | H23.3.11／ 東日本大震災 | H11.9.30／JCO臨界事故(東海村)
[22 empty] | H23.3.12~／ 東京電力福島第1原発事故 | H14.1.30／３号機営業運転(女川)
H19.7.16／中越沖地震(柏崎刈羽原発事故)
H23.3.11~14／東日本大震災･東京電力福島第1原発事故
陸土 (kBq/㎡) |  |  |  | 0.0195 | ：ND(検出されず)をグラフ表示するため最小値の1/2を採用 | [8 empty] | 0.2037 | ：検出限界値未満だがスペクトルに光電ピークある場合
|  | 環境放射線監視センター |  |  |  | 原子力安全対策課 |  |  | 放射能情報サイトみやぎ |  |  |  | kmdみやぎ |  |  |  | 単位：kBq/m2､Ca濃度はg/kg/生､Sr単位はBq/g･Ca
29895 | 宮城県 | [5 empty] | 宮城県 | [6 empty] | 宮城県 | [6 empty] | 東北電力 | [5 empty] | 29895 |  | ：調査開始日s56.11.5
試料名 | 陸土(表層土) | [5 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土) | [5 empty] | 31528 |  | ：チェルノ事故日(事故日Cb)s61.4.26
採取場所 | 塚浜 /県 |  |  |  |  | 採取場所 | 谷川浜 /県 |  | ←前網浜←寄磯 |  |  |  | 採取場所 | 岩出山 /県 | [5 empty] | 採取場所 | 牡鹿ゲート付近 /電力 | ←前網浜 | ←寄磯(H11) | ←塚浜 /電力 |  |  | 40613 |  | ：福一事故日(事故日Fk)h23.3.11
核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算
採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | 採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | 採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | 採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | Be7崩壊 | K40崩壊 | Cs134崩壊 | Cs137崩壊 | Sr90崩壊
1981-11-05 | 0.07 | 12.6028 | 2.3364 | 0.42656 | 26.175 | 1981-11-05 | 0.1678 | 15.2307 | 0.10935 | 0.55889 | 0.1807 | 34.85 | [7 empty] | 1981-11-02 | 0.1 | 18.6481 | 0.10965 | 1.3263 | 0.20942 | 26.925 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.5
1982-05-06 | 0.07 | 16.1897 | 0.54289 |  | 26.175 | 1982-05-06 | 0.06 | 13.4237 | 0.092486 | 0.65828 |  | 34.85 | [7 empty] | 1982-05-06 | 0.1 | 16.6536 | 0.092486 | 0.65817 | 0.038892 | 26.925 | 0.093734 | 5 | 0.84578 | 0.98858 | 0.49404
1982-11-05 | 0.07 | 15.6081 | 0.60106 | 0.063014 | 26.175 | 1982-11-05 | 0.42594 | 16.0052 | 0.07815 | 0.56793 | 0.14198 | 34.85 | [7 empty] | 1982-11-15 | 0.1 | 16.5539 | 0.077434 | 0.59833 |  | 26.925 | 0.0086725 | 5 | 0.71468 | 0.97723 | 0.48811
1983-05-19 | 0.07 | 25.1111 | 0.94815 |  | 24.5 | 1983-05-19 | 0.06 | 12.4444 | 0.065311 | 0.56296 |  | 34.4 | [7 empty] | 1983-05-19 | 0.1 | 25.5556 | 0.065311 | 0.80741 |  | 24.5 | 0.00068644 | 5 | 0.59727 | 0.96528 | 0.48187
1983-12-02 | 0.55556 | 28.2593 | 0.97778 | 0.11111 | 20.6 | 1983-12-27 | 0.06 | 13.2593 | 0.053242 | 0.52963 | 0.18148 | 32.5 | 1983-12-14 | 0.08 | 11.6667 | 0.053883 | 0.18148 |  | 20 | 1983-11-01 | 0.62963 | 29.6296 | 0.056058 | 1.0593 | 0.085185 | 19.8 | 3.8242e-05 | 5 | 0.4869 | 0.95185 | 0.47487
1984-06-25 | 0.07 | 27 | 0.81481 |  | 23.6 | 1984-06-25 | 0.06 | 11.963 | 0.045072 | 0.52593 |  | 33.3 | 1984-06-12 | 0.08 | 9.8519 | 0.045615 | 0.18148 |  | 24.8 | 1984-07-23 | 0.1 | 28.8889 | 0.043926 | 0.82593 | 0.096296 | 21.7 | 3.6315e-06 | 5 | 0.41218 | 0.94103 | 0.46924
1984-12-11 | 0.07 | 26.0741 | 0.7963 | 0.096296 | 22.9 | 1984-12-11 | 0.06 | 12.963 | 0.03858 | 0.50741 | 0.19259 | 30.7 | 1984-12-05 | 0.08 | 10.3333 | 0.038793 | 0.25556 | 0.14815 | 22.6 | 1984-11-13 | 0.1 | 33.3333 | 0.039587 | 1 |  | 19.9 | 4.031e-07 | 5 | 0.35281 | 0.93105 | 0.46404
1985-06-10 | 0.07 | 30.3333 | 0.89259 |  | 22.3 | 1985-06-10 | 0.06 | 14.3333 | 0.03266 | 0.47407 |  | 33.5 | 1985-06-17 | 0.08 | 10.6667 | 0.03245 | 0.3 |  | 24.3 | 1985-05-16 | 0.1 | 25.1852 | 0.03342 | 0.87778 |  | 25.6 | 3.8279e-08 | 5 | 0.29867 | 0.92048 | 0.45853
1985-12-18 | 0.07 | 27.7778 | 0.89259 | 0.085185 | 24.9 | 1985-12-18 | 0.21481 | 14.5556 | 0.027395 | 0.48889 | 0.13704 | 37.3 | 1985-12-04 | 0.08 | 11.8889 | 0.02775 | 0.24444 | 0.1 | 23.6 | 1985-11-05 | 0.2963 | 19.5556 | 0.028501 | 0.74815 | 0.1037 | 32.4 | 3.1917e-09 | 5 | 0.25053 | 0.90945 | 0.45279
1986-04-25 | [5 empty] | 1986-04-25 | [6 empty] | 1986-04-25 | [6 empty] | 1986-04-25
1986-04-26 | [5 empty] | 1986-04-26 | [6 empty] | 1986-04-26 | [6 empty] | 1986-04-26 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.5
1986-06-16 | 0.07 | 19.5556 | 0.67037 | 0.066667 | 35.2 | 1986-06-16 | 0.06 | 13.0741 | 0.10434 | 0.51111 |  | 42.3 | 1986-06-23 | 0.08 | 8.5556 | 0.10367 | 0.22222 |  | 31.3 | 1986-05-14 | 0.48148 | 22.4444 | 0.10755 | 0.7 | 0.085185 | 29 | 0.51512 | 5 | 0.95415 | 0.99679 | 0.49832
1986-12-10 | 0.35556 | 25.5185 | 0.87037 |  | 25.5 | 1986-12-10 | 0.25926 | 16.9259 | 0.088652 | 0.64444 |  | 28.3 | 1986-12-12 | 0.2963 | 11.5926 | 0.088489 | 0.33704 |  | 22.7 | 1986-11-06 | 0.37037 | 16.3704 | 0.09147 | 0.63333 |  | 36.1 | 0.051528 | 5 | 0.81072 | 0.98571 | 0.49254
1987-06-16 | 0.07 | 18.1852 | 0.63333 |  | 38.2 | 1987-06-16 | 0.10741 | 13.1852 | 0.074567 | 0.44815 |  | 42.6 | 1987-06-24 | 0.14815 | 6.5556 | 0.07402 | 0.19259 |  | 42 | 1987-05-06 | 0.1 | 20.2222 | 0.077434 | 0.73333 |  | 29.8 | 0.0044673 | 5 | 0.68191 | 0.97409 | 0.48647
1987-12-17 | 0.07 | 27.1481 | 0.77407 |  | 27.4 | 1987-12-17 | 0.06 | 11.6296 | 0.062951 | 0.43333 |  | 43.1 | 1987-12-11 | 0.08 | 7.3704 | 0.063299 | 0.17778 |  | 31.4 | 1987-11-10 | 0.1 | 21.4074 | 0.065131 | 0.77778 | 0.092593 | 29.8 | 0.00040799 | 5 | 0.57568 | 0.96284 | 0.4806
1988-06-06 | 0.07 | 31.7 | 0.98 |  | 23.3 | 1988-06-06 | 0.06 | 16.3 | 0.053734 | 0.55 |  | 30.2 | 1988-06-16 | 0.18 | 10.6 | 0.053242 | 0.31 |  | 24.4 | 1988-05-10 | 0.1 | 24.9 | 0.055086 | 0.82 | 0.104 | 27.4 | 4.3554e-05 | 5 | 0.4914 | 0.95245 | 0.47518
1988-12-08 | 0.07 | 27 | 0.85 |  | 25.7 | 1988-12-08 | 0.18 | 16.7 | 0.045322 | 0.52 |  | 30 | 1988-12-09 | 0.23 | 8.5 | 0.04528 | 0.214 |  | 30.9 | 1988-11-01 | 0.1 | 24.6 | 0.046892 | 0.81 |  | 27.1 | 3.9263e-06 | 5 | 0.41447 | 0.94139 | 0.46942
1989-06-05 | 0.07 | 26.4 | 0.87 |  | 24.8 | 1989-06-05 | 0.06 | 12.8 | 0.038438 | 0.56 |  | 34.3 | 1989-06-13 | 0.08 | 9.4 | 0.038156 | 0.25 |  | 27 | 1989-05-17 | 0.1 | 20.4 | 0.039116 | 0.688 | 0.074 | 30.4 | 3.8267e-07 | 5 | 0.35151 | 0.93082 | 0.46391
1989-12-08 | 0.07 | 24.6 | 0.75 |  | 27.3 | 1989-12-08 | 0.32 | 12.3 | 0.03239 | 0.55 |  | 33.4 | 1989-12-07 | 0.08 | 10.3 | 0.03242 | 0.29 |  | 24.5 | 1989-11-06 | 0.1 | 28.1 | 0.033359 | 0.99 |  | 25.5 | 3.405e-08 | 5 | 0.29621 | 0.91995 | 0.45826
1990-06-11 | 0.07 | 26.1 | 0.8 |  | 24.8 | 1990-06-11 | 0.06 | 14.7 | 0.02732 | 0.57 |  | 30.4 | 1990-06-13 | 0.08 | 9.2 | 0.027269 | 0.23 |  | 26.7 | 1990-05-07 | 0.1 | 22.8 | 0.028214 | 0.68 | 0.075 | 25.3 | 3.0695e-09 | 5 | 0.24984 | 0.90927 | 0.4527
1990-12-19 | 0.07 | 17.4 | 0.56 |  | 37.5 | 1990-12-19 | 0.06 | 13.6 | 0.022916 | 0.48 |  | 31.3 | 1990-12-04 | 0.08 | 8.8 | 0.023234 | 0.2 |  | 29.2 | 1990-11-26 | 0.1 | 28 | 0.023406 | 0.81 |  | 22.9 | 2.5593e-10 | 5 | 0.20956 | 0.89838 | 0.44704
1991-06-27 | 0.07 | 21.7 | 0.58 |  | 28.6 | 1991-06-27 | 0.06 | 11 | 0.019239 | 0.46 |  | 31.4 | 1991-06-20 | 0.08 | 8.8 | 0.019364 | 0.23 |  | 26.2 | 1991-05-07 | 0.1 | 18.7 | 0.020164 | 0.54 | 0.062 | 30.9 | 2.1619e-11 | 5 | 0.17594 | 0.88767 | 0.44147
1991-12-10 | 0.3 | 19.9 | 0.67 |  | 34.4 | 1991-12-10 | 0.2 | 10.8 | 0.016513 | 0.38 |  | 39.8 | 1991-12-04 | 0.08 | 7.9 | 0.016605 | 0.23 |  | 30 | 1991-11-05 | 0.1 | 23.9 | 0.017054 | 0.68 |  | 25.8 | 2.4952e-12 | 5 | 0.15101 | 0.87842 | 0.43667
1992-06-15 | 0.07 | 23.9 | 0.66 |  | 25.8 | 1992-06-15 | 0.06 | 15 | 0.01389 | 0.48 |  | 30.1 | 1992-06-17 | 0.08 | 9.8 | 0.013864 | 0.26 |  | 23.1 | 1992-05-07 | 0.1 | 23.8 | 0.014397 | 0.74 | 0.086 | 26.5 | 2.1633e-13 | 5 | 0.12702 | 0.86806 | 0.43129
1992-12-16 | 0.07 | 12.7 | 0.35 |  | 49.3 | 1992-12-16 | 0.06 | 14 | 0.011726 | 0.28 |  | 34.7 | 1992-12-07 | 0.08 | 8 | 0.011824 | 0.22 |  | 30 | 1992-11-19 | 0.1 | 20.7 | 0.012021 | 0.6 |  | 27.37 | 1.9757e-14 | 5 | 0.10723 | 0.85804 | 0.42608
1993-06-17 | 0.07 | 24.8 | 0.71 |  | 24.7 | 1993-06-17 | 0.22 | 18.6 | 0.0099085 | 0.4 |  | 26.6 | 1993-06-16 | 0.39 | 9.2 | 0.0099176 | 0.28 |  | 25.5 | 1993-05-21 | 0.1 | 17.8 | 0.010158 | 0.47 | 0.078 | 29 | 1.8279e-15 | 5 | 0.090612 | 0.84819 | 0.42097
1993-12-10 | 0.07 | 28.4 | 0.6 |  | 25.7 | 1993-12-10 | 0.56 | 26.5 | 0.0084267 | 0.46 |  | 22.4 | 1993-12-09 | 0.08 | 8.7 | 0.0084345 | 0.26 |  | 26.8 | 1993-11-05 | 0.22 | 22.2 | 0.0087026 | 0.63 |  | 26.3 | 1.8525e-16 | 5 | 0.077062 | 0.83882 | 0.41612
1994-06-15 | 0.14 | 21.2 | 0.53 |  | 29.3 | 1994-06-15 | 0.12 | 15.3 | 0.0070944 | 0.41 |  | 30.1 | 1994-06-16 | 0.31 | 7.3 | 0.0070879 | 0.188 |  | 31.5 | 1994-05-24 | 0.1 | 18.9 | 0.0072395 | 0.5 | 0.075 | 27.5 | 1.627e-17 | 5 | 0.064878 | 0.82898 | 0.41102
1994-12-09 | 0.07 | 22.1 | 0.62 |  | 29.1 | 1994-12-09 | 0.06 | 18.3 | 0.0060279 | 0.45 |  | 26.4 | 1994-12-08 | 0.08 | 8.2 | 0.0060335 | 0.22 |  | 28.1 | 1994-11-09 | 0.1 | 26.4 | 0.0061967 | 0.65 |  | 21.6 | 1.6276e-18 | 5 | 0.055125 | 0.81977 | 0.40625
1995-06-21 | 0.23 | 23.7 | 0.564 |  | 26.3 | 1995-06-21 | 0.21 | 11.5 | 0.0050423 | 0.34 |  | 36.8 | 1995-06-14 | 0.16 | 7.5 | 0.0050749 | 0.21 |  | 30.1 | 1995-05-08 | 0.1 | 20.2 | 0.0052507 | 0.58 | 0.08 | 30.2 | 1.3051e-19 | 5 | 0.046111 | 0.80979 | 0.40108
1995-12-06 | 0.07 | 20.4 | 0.48 |  | 29.4 | 1995-12-06 | 0.24 | 13.7 | 0.0043199 | 0.45 |  | 30.7 | 1995-12-07 | 0.08 | 9.3 | 0.004316 | 0.21 |  | 24.7 | 1995-11-01 | 0.25 | 21.6 | 0.0044614 | 0.5 |  | 27.9 | 1.4677e-20 | 5 | 0.039506 | 0.80125 | 0.39667
1996-06-14 | 0.07 | 18.1 | 0.41 |  | 33.9 | 1996-06-14 | 0.06 | 11.8 | 0.0036236 | 0.33 |  | 36.8 | 1996-06-17 | 0.08 | 9.2 | 0.0036136 | 0.21 |  | 26.7 | 1996-05-16 | 0.1 | 19.4 | 0.0037216 | 0.49 | 0.069 | 30.4 | 1.2237e-21 | 5 | 0.033137 | 0.79165 | 0.3917
1996-12-16 | 0.07 | 19.6 | 0.47 |  | 32.3 | 1996-12-16 | 0.06 | 13.3 | 0.0030563 | 0.37 |  | 33.5 | 1996-12-06 | 0.08 | 8.7 | 0.0030845 | 0.18 |  | 27.5 | 1996-11-08 | 0.2 | 23.1 | 0.003165 | 0.68 |  | 31 | 1.1031e-22 | 5 | 0.027949 | 0.78246 | 0.38695
1997-06-17 | 0.07 | 19.4 | 0.45 |  | 32.1 | 1997-06-17 | 0.06 | 14 | 0.0025825 | 0.39 |  | 31 | 1997-06-12 | 0.08 | 8.2 | 0.0025944 | 0.21 |  | 26.8 | 1997-05-06 | 0.1 | 24.1 | 0.0026843 | 0.58 | 0.079 | 25.3 | 1.0207e-23 | 5 | 0.023617 | 0.77348 | 0.38231
1997-12-15 | 0.3 | 21.9 | 0.5 |  | 28.9 | 1997-12-15 | 0.2 | 15.3 | 0.0021863 | 0.4 |  | 29.6 | 1997-12-10 | 0.57 | 10.7 | 0.0021963 | 0.18 |  | 23.3 | 1997-11-05 | 0.1 | 21.5 | 0.0022682 | 0.5 |  | 29.6 | 9.6922e-25 | 5 | 0.019993 | 0.76469 | 0.37778
1998-06-15 | 0.07 | 27 | 0.59 |  | 24 | 1998-06-15 | 0.5 | 15.7 | 0.0018491 | 0.44 |  | 29.7 | 1998-06-11 | 0.08 | 9.1 | 0.0018559 | 0.18 |  | 26.9 | 1998-05-11 | 0.1 | 24.6 | 0.0019096 | 0.63 | 0.079 | 26.6 | 9.0849e-26 | 5 | 0.01691 | 0.75596 | 0.37327
1998-12-17 | 0.07 | 19.9 | 0.48 |  | 30.9 | 1998-12-17 | 0.06 | 15.7 | 0.0015596 | 0.37 |  | 29.5 | 1998-12-04 | 0.08 | 8.8 | 0.0015784 | 0.2 |  | 26.5 | 1998-11-02 | 0.1 | 29.9 | 0.0016255 | 0.72 |  | 21.7 | 8.1897e-27 | 5 | 0.014262 | 0.74718 | 0.36874
[6 empty] | 1999-06-22 | 0.3 | 18.3 | 0.001313 | 0.45 |  | 26 | 1999-06-15 | 0.08 | 8.4 | 0.0013215 | 0.21 |  | 25.8 | 1999-12-01 | 0.1 | 15.2 | 0.0011311 | 0.41 | 0.134 | 30 | 7.1932e-28 | 5 | 0.012007 | 0.73842 | 0.36422
[6 empty] | 2000-06-21 | 0.24 | 20.8 | 0.00093838 | 0.35 |  | 23.1 | 2000-06-20 | 0.08 | 7.2 | 0.00093924 | 0.17 |  | 30.6 | 2000-12-05 | 0.29 | 19.6 | 0.00080469 | 0.41 | 0.112 | 23.98 | 6.2383e-30 | 5 | 0.0085814 | 0.7216 | 0.35556
[6 empty] | 2001-06-20 | 0.06 | 21.6 | 0.00067126 | 0.3 |  | 21.9 | 2001-06-14 | 0.08 | 9.9 | 0.00067497 | 0.3 |  | 24.9 | 2001-12-04 | 0.1 | 24.8 | 0.00057562 | 0.36 | 0.115 | 18.7 | 5.4809e-32 | 5 | 0.0061386 | 0.70521 | 0.34713
[6 empty] | 2002-06-17 | 0.06 | 21.4 | 0.00048106 | 0.21 |  | 21.5 | 2002-06-10 | 0.32 | 9.8 | 0.00048417 | 0.19 |  | 23.9 | 2002-12-03 | 0.24 | 18.6 | 0.00041176 | 0.25 | 0.099 | 23.4 | 4.9425e-34 | 5 | 0.0043992 | 0.68928 | 0.33894
[6 empty] | 2003-06-08 | 0.06 | 24.1 | 0.00034666 | 0.27 |  | 21.7 | 2003-06-16 | 0.08 | 9.6 | 0.00034412 | 0.16 |  | 26.3 | 2003-12-04 | 0.37 | 21.8 | 0.00029401 | 0.29 | 0.1 | 20.05 | 4.8187e-36 | 5 | 0.0031702 | 0.67397 | 0.33108
[6 empty] | 2004-06-09 | 0.06 | 25 | 0.0002473 | 0.353 |  | 18.6 | 2004-06-28 | 0.08 | 10.4 | 0.00024301 | 0.16 |  | 25.6 | 2004-12-08 | 0.36 | 30.3 | 0.00020916 | 0.33 | 0.089 | 16.67 | 4.0717e-38 | 5 | 0.0022615 | 0.65854 | 0.32316
[6 empty] | 2005-06-07 | 0.06 | 19.7 | 0.00017706 | 0.24 |  | 26.2 | 2005-06-20 | 0.08 | 8.9 | 0.00017496 | 0.18 |  | 26.2 | 2005-12-07 | 0.1 | 26.6 | 0.00014962 | 0.23 | 0.098 | 19.3 | 3.6242e-40 | 5 | 0.0016192 | 0.64362 | 0.31552
[6 empty] | 2006-06-15 | 0.06 | 22.7 | 0.00012561 | 0.25 |  | 23 | 2006-06-27 | 0.08 | 10.9 | 0.00012423 | 0.17 |  | 22.1 | 2006-12-05 | 0.56 | 24.3 | 0.00010712 | 0.26 | 0.079 | 21.06 | 2.8325e-42 | 5 | 0.0011487 | 0.62865 | 0.30785
[6 empty] | 2007-06-19 | 0.06 | 16.9 | 8.9443e-05 | 0.16 |  | 26.5 | 2007-06-03 | 0.08 | 10.3 | 9.077e-05 | 0.155 |  | 21.5 | 2007-12-06 | 0.21 | 23.3 | 7.6489e-05 | 0.24 | 0.091 | 21.65 | 2.3319e-44 | 5 | 0.00081796 | 0.61418 | 0.30045
[6 empty] | 2008-06-16 | 0.06 | 15.1 | 6.4041e-05 | 0.038 |  | 18.2 | 2008-06-10 | 0.08 | 9.5 | 6.4396e-05 | 0.18 |  | 26.9 | 2008-12-04 |  | 14.1 | 5.4715e-05 | 0.114 | 0.057 | 27.4 | 2.0756e-46 | 5 | 0.00058565 | 0.60027 | 0.29335
[6 empty] | 2009-06-22 | 0.16124 | 14.873 | 4.5517e-05 | 0.020572 |  | 27.8 | 2009-06-25 | 0.08 | 7.987 | 4.5391e-05 | 0.14344 |  | 32.6 | 2009-12-02 | 0.1 | 22.0851 | 3.9176e-05 | 0.56763 | 0.06201 | 47.7 | 1.6649e-48 | 5 | 0.00041625 | 0.58638 | 0.28626
[6 empty] | 2010-06-10 | 0.19182 | 14.5394 | 3.2891e-05 | 0.019738 |  | 27.8 | 2010-06-21 | 0.08 | 8.8473 | 3.256e-05 | 0.16086 |  | 38.3 | 2010-12-01 | 0.1 | 19.693 | 2.8024e-05 | 0.54889 | 0.06704 | 41.9 | 1.6878e-50 | 5 | 0.00030079 | 0.57346 | 0.27967
2011-03-10 | [5 empty] | 2011-03-10 | [6 empty] | 2011-03-10 | [6 empty] | 2011-03-10
2011-03-11 | [5 empty] | 2011-03-11 | [6 empty] | 2011-03-11 | [6 empty] | 2011-03-11 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.5
[6 empty] | 2011-11-18 | 0.06 | 3.9615 | 1.946 | 2.502 | ※ | 6.95 | 2011-11-24 | 0.08 | 1.6104 | 2.4827 | 3.2208 | ※ | 6.71 | 2011-12-05 | 0.1 | 11.6424 | 1.571 | 2.5725 | 0.066092 | 25.42 | 0.037711 | 5 | 0.79301 | 0.98422 | 0.49176
[6 empty] | 2012-06-21 | 0.06 | 28.4622 | 6.6625 | 10.5534 |  | 53.3 | 2012-06-13 | 0.08 | 11.6312 | 5.0652 | 7.5509 |  | 46.9 | 2012-12-12 | 0.1 | 10.9716 | 2.2534 | 4.4526 | 0.03936 | 24.6 | 0.0022715 | 5 | 0.65004 | 0.9709 | 0.48481
[6 empty] | 2013-06-26 | 0.06 | 27.1212 | 1.7518 | 3.8761 |  | 58.2 | 2013-06-11 | 0.08 | 9.1125 | 11.7375 | 23.7 |  | 37.5 | 2013-12-18 | 0.1 | 15.7102 | 2.5404 | 7.0195 | 0.05571 | 37.14 | 1.8459e-05 | 5 | 0.46244 | 0.94849 | 0.47312
[6 empty] | 2014-06-02 | 0.06 | 24.6594 | 1.1879 | 3.5413 |  | 56.3 | 2014-06-17 | 0.08 | 7.4328 | 7.9544 | 22.4614 |  | 32.6 | 2014-12-08 | 0.1 | 14.1059 | 2.7418 | 9.8487 | 0.047655 | 31.77 | 2.1874e-07 | 5 | 0.33787 | 0.92829 | 0.4626
[6 empty] | 2015-06-01 | 0.06 | 24.5239 | 0.99575 | 3.8294 |  | 56.9 | 2015-06-11 | 0.08 | 7.0725 | 3.4155 | 13.0065 |  | 34.5 | 2015-12-01 | 0.1 | 14.8 | 1.678 | 8.4907 | 0.060408 | 33.56 | 1.9218e-09 | 5 | 0.24169 | 0.90721 | 0.45163
[6 empty] | 2016-06-01 | 0.06 | 28.2316 | 0.38468 | 2.1386 |  | 65.2 | 2016-06-07 | 0.08 | 8.5362 | 4.2681 | 22.2427 |  | 34.7 | 2016-12-05 | 0.1 | 24.0345 | 1.3274 | 8.7759 | 0.04851 | 44.1 | 1.6451e-11 | 5 | 0.17257 | 0.8865 | 0.44086
[6 empty] | 2017-06-13 | 0.06 | 21.902 | 0.4888 | 3.6237 |  | 47 | 2017-06-19 | 0.08 | 8.568 | 2.835 | 20.034 |  | 31.5 | 2017-12-01 | 0.1 | 18.5721 | 1.0083 | 9.4158 | 0.044484 | 37.07 | 1.2206e-13 | 5 | 0.12198 | 0.86565 | 0.43004
[6 empty] | 2018-06-25 | 0.06 | 16.6455 | 0.2187 | 2.0696 |  | 40.5 | 2018-06-13 | 0.08 | 7.611 | 2.1771 | 20.9568 |  | 35.4 | [7 empty] | 9.0556e-16 | 5 | 0.086219 | 0.8453 | 0.41948
最大値 | 0.55556 | 31.7 | 2.3364 | 0.42656 | 49.3 |  | 0.56 | 28.4622 | 6.6625 | 10.5534 | 0.19259 | 65.2 |  | 0.57 | 11.8889 | 11.7375 | 23.7 | 0.14815 | 46.9 |  | 0.62963 | 33.3333 | 2.7418 | 9.8487 | 0.20942 | 47.7
ND代替値1 | 0.07 |  | 0.11 |  |  |  | 0.06 |  | 0.10935 | 0.10935 | 0.019446 |  |  | 0.08 |  | 0.10935 | 0.10935 | 0.019446 |  |  | 0.1 |  | 0.10935 | 0.10935 | 0.019446
真の最小値 | 0.14 | 12.6028 | 0.35 | 0.063014 | 20.6 |  | 0.10741 | 3.9615 | 4.5517e-05 | 0.019738 | 0.13704 | 6.95 |  | 0.14815 | 1.6104 | 3.256e-05 | 0.14344 | 0.1 | 6.71 |  | 0.2 | 10.9716 | 2.8024e-05 | 0.114 | 0.038892 | 16.67
平均 | 0.31352 | 22.779 | 0.72071 | 0.14147 | 28.335 |  | 0.25359 | 16.662 | 0.27299 | 0.93357 | 0.13897 | 33.0527 |  | 0.28938 | 8.9802 | 0.8001 | 2.7923 | 0.082716 | 27.9139 |  | 0.34444 | 21.6715 | 0.26591 | 1.4744 | 0.082096 | 27.6132
ND代替値2の個数 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
個数 | 35 | 35 | 35 | 6 | 35 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 6 | 55 |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 3 | 51 |  | 53 | 54 | 54 | 54 | 37 | 54
核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算
採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | 採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | 採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数 | 採取年月日 | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | kBq/㎡ | 係数
採取場所 | 塚浜 /県 |  |  |  |  | 採取場所 | 谷川浜 /県 |  | ←前網浜←寄磯 |  |  |  | 採取場所 | 岩出山 /県 | [5 empty] | 採取場所 | 牡鹿ゲート付近 /電力 | ←前網浜 | ←寄磯(H11) | ←塚浜 /電力
試料名 | 陸土(表層土) | [5 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土)
| 宮城県 | [5 empty] | 宮城県 | [6 empty] | 宮城県 | [6 empty] | 東北電力
注）Be-7､K-40は天然核種､H-3は人工・天然核種､Cs-134､Cs-137､Sr-90は人工核種
注) 半減期はH-3/12.33年､Be-7/0.1459年､K-40/1.277x109年､Sr-90/29年､I-131/0.02218年､Cs-134/2.062年､Cs-137/30.07年 | [19 empty] | ↑ h20以前､上表に入力し下表を計算 ↓
注）ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ事故(S61.4.26)後､S61年度はRu-103､I-131､Cs-134が検出された｡
注）S61年度以外､Cs-137以外の対象核種(Mn-54､Co-58､Fe-59､Co-60､Cs-134)は検出されなかった｡ | [19 empty] | ↓ h21以降､下表に入力し上表を計算 ↑
注）S62以前は1pCi/㎡=1/27Bq/㎡で換算
注）S57以前はBq/kg乾土のためｸﾞﾗﾌ表示や統計処理で除外
注）換算係数とは､Bq/m2からmBq/kg乾土への換算乗数を表す｡
注） ( )は検出限界値未満だがスペクトルに光電ピークあり､NDは"(核種分析行ったが光電ピークなく)検出下限値未満"つまり"検出されず"､"不検出"を意味する｡
注） 表中のND(検出限界値未満)は透明図形を置いて表現｡セルの値としてはND代替値2(真の最小値/2)を白色で自動記入することで､グラフ表示上､欠測(空欄)と区別｡
注） 有意な数値だけの列､即ちNDと記入した透明図形がない列は ｢ND代替値2｣を／(スラッシュでなく斜線)とする
注） ND代替値2は"ND"セル以外の最小値を目視で採取し､その1/2を手動記入する｡データ追加するたびに更新せず､当面H25年度までの最小値とする｡
注） 検出例数が稀なCs-134のND代替値2は､当面Cs-137のND代替値2とする､｢真の最小値｣とは､ND代替値2を除いた最小値で計算式は=IF(R[-1]C<>"",SMALL(R[-45]C:R[-3]C,R[2]C+1),MIN(R[-45]C:R[-3]C))
注) H20年度から､県/電力とも従来どおり寄磯浄水場内だが､合併に伴う住所表示変更により､前網浜と表記
注) H20.6前網浜､採取場所が浄水場のろ過砂で覆われ､参考値｡H20.12前網浜､採取場所を敷地内で変更した結果､低値示したので参考値｡
注) H21.11前網浜から谷川浜と牡鹿ゲート付近へ採取場所移動
※ H23.11.18/谷川に代わり小屋取で採取｡岩出山11.24とともに日本分析センター測定｡
単位：Bq/kg乾土､Ca濃度はg/kg/生､Sr単位はBq/g･Ca
陸土 (Bq/kg乾土) |  |  | 出典：女川原子力発電所環境放射能及び温排水調査結果(季報)､同年報 | [10 empty] | (注1) Be-7とK-40は天然､Cs-134とCs-137は主に原発事故､I-131は医療､Sr-90は核実験 由来
| 環境放射線監視センター |  |  |  | 原子力安全対策課 |  |  | 放射能情報サイトみやぎ |  |  |  | kmdみやぎ |  | (注2) ND(検出されず)は､過去最小値の1/2で表示
| 陸土(表層土) | [5 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土) | [5 empty] | 旧単位(nCi/kg乾土)の元データ表
| 塚浜 /県 |  |  |  |  | 採取場所 | 谷川浜 /県 |  | ←前網浜←寄磯 |  |  |  | 採取場所 | 岩出山 /県 | [5 empty] | 採取場所 | 牡鹿ゲート付近 /電力 | ←前網浜 | ←寄磯(H11) | ←塚浜 /電力 |  |  | 塚浜 |  |  |  | 寄磯 |  |  |  | 岩出山 |  |  |  | 塚浜
核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90
採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | 採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | 採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | 採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2 | nCi/m2
1981-11-05 | 2.39 | 481.4815 | 89.2593 | 16.2963 | 26.175 | 1981-11-05 | 4.8148 | 437.037 | 2.7 | 16.037 | 5.1852 | 34.85 | [6 empty] | 27.0909 | 1981-11-02 | 3.225 | 692.5926 | 13.6376 | 49.2593 | 7.7778 | 26.925 | ND | 13 | 2.41 | 440 | 0.13 | 11.8 | 0.433 | 140 |  |  |  |  | ND | 18.7 | 1.33 | 210
1982-05-06 | 2.39 | 618.5185 | 20.7407 |  | 26.175 | 1982-05-06 | 2 | 385.1852 | 2.2836 | 18.8889 |  | 34.85 | [6 empty] | 27.0909 | 1982-05-06 | 3.225 | 618.5185 | 11.5025 | 24.4444 | 1.4444 | 26.925 | ND | 16.7 | 0.56 |  | ND | 10.4 | 0.51 | [5 empty] | ND | 16.7 | 0.66 | 39
1982-11-05 | 2.39 | 596.2963 | 22.963 |  | 26.175 | 1982-11-05 | 12.2222 | 459.2593 | 1.9296 | 16.2963 | 4.0741 | 34.85 | [6 empty] | 27.0909 | 1982-11-15 | 3.225 | 614.8148 | 9.6306 | 22.2222 |  | 26.925 | ND | 16.1 | 0.62 | 65 | 0.33 | 12.4 | 0.44 | 110 |  |  |  |  | ND | 16.6 | 0.6
1983-05-19 | 2.39 | 1024.9433 | 38.6999 |  | 24.5 | 1983-05-19 | 2 | 361.7571 | 1.6126 | 16.3652 |  | 34.4 | [7 empty] | 1983-05-19 | 3.225 | 1043.0839 | 8.1228 | 32.9554 |  | 24.5 | ND | 678 | 25.6 |  | ND | 336 | 15.2 | [5 empty] | ND | 690 | 21.8
1983-12-02 | 26.9687 | 1371.8087 | 47.4649 | 5.3937 | 20.6 | 1983-12-27 | 2 | 407.9772 | 1.3146 | 16.2963 | 5.584 | 32.5 | 1983-12-14 | 2.66 | 583.3333 | 15.1522 | 9.0741 |  | 20 | 1983-11-01 | 31.7995 | 1496.4459 | 6.972 | 53.4979 | 4.3023 | 19.8 | 15 | 763 | 26.4 | 3 | ND | 358 | 14.3 | 4.9 | ND | 315 | 4.9 |  | 17 | 800 | 28.6 | 2.3
1984-06-25 | 2.39 | 1144.0678 | 34.5261 |  | 23.6 | 1984-06-25 | 2 | 359.2481 | 1.1129 | 15.7936 |  | 33.3 | 1984-06-12 | 2.66 | 397.2521 | 12.8272 | 7.3178 |  | 24.8 | 1984-07-23 | 3.225 | 1331.2852 | 5.4631 | 38.0611 | 4.4376 | 21.7 | ND | 729 | 22 |  | ND | 323 | 14.2 |  | ND | 266 | 4.9 |  | ND | 780 | 22.3 | 2.6
1984-12-11 | 2.39 | 1138.6059 | 34.7728 | 4.2051 | 22.9 | 1984-12-11 | 2 | 422.2464 | 0.95259 | 16.5279 | 6.2734 | 30.7 | 1984-12-05 | 2.66 | 457.2271 | 10.909 | 11.3078 | 6.5552 | 22.6 | 1984-11-13 | 3.225 | 1675.0419 | 4.9235 | 50.2513 |  | 19.9 | ND | 704 | 21.5 | 2.6 | ND | 350 | 13.7 | 5.2 | ND | 279 | 6.9 | 4 | ND | 900 | 27
1985-06-10 | 2.39 | 1360.2392 | 40.0266 |  | 22.3 | 1985-06-10 | 2 | 427.8607 | 0.80642 | 14.1515 |  | 33.5 | 1985-06-17 | 2.66 | 438.9575 | 9.1252 | 12.3457 |  | 24.3 | 1985-05-16 | 3.225 | 983.7963 | 4.1565 | 34.2882 |  | 25.6 | ND | 819 | 24.1 |  | ND | 387 | 12.8 |  | ND | 288 | 8.1 |  | ND | 680 | 23.7
1985-12-18 | 2.39 | 1115.5734 | 35.8471 | 3.4211 | 24.9 | 1985-12-18 | 5.7591 | 390.2294 | 0.67642 | 13.1069 | 3.6739 | 37.3 | 1985-12-04 | 2.66 | 503.7665 | 7.8036 | 10.3578 | 4.2373 | 23.6 | 1985-11-05 | 9.1449 | 603.5665 | 3.5447 | 23.091 | 3.2007 | 32.4 | ND | 750 | 24.1 | 2.3 | 5.8 | 393 | 13.2 | 3.7 | ND | 321 | 6.6 | 2.7 | 8 | 528 | 20.2 | 2.8
1986-04-25 | [5 empty] | 1986-04-25 | [6 empty] | 1986-04-25 | [6 empty] | 1986-04-25
1986-04-26 | [5 empty] | 1986-04-26 | [6 empty] | 1986-04-26 | [6 empty] | 1986-04-26
1986-06-16 | 2.39 | 555.5556 | 19.0446 | 1.8939 | 35.2 | 1986-06-16 | 2 | 309.0798 | 2.5762 | 12.083 |  | 42.3 | 1986-06-23 | 2.66 | 273.3404 | 29.1516 | 7.0998 |  | 31.3 | 1986-05-14 | 16.6028 | 773.9464 | 13.3766 | 24.1379 | 2.9374 | 29 | ND | 528 | 18.1 | 1.8 | ND | 353 | 13.8 |  | ND | 231 | 6 |  | 13 | 606 | 18.9 | 2.3
1986-12-10 | 13.9434 | 1000.7262 | 34.1322 |  | 25.5 | 1986-12-10 | 9.1611 | 598.0893 | 2.1889 | 22.7719 |  | 28.3 | 1986-12-12 | 13.0527 | 510.6869 | 24.8837 | 14.8474 |  | 22.7 | 1986-11-06 | 10.2596 | 453.4729 | 11.3762 | 17.5439 |  | 36.1 | 9.6 | 689 | 23.5 |  | 7 | 457 | 17.4 |  | 8 | 313 | 9.1 |  | 10 | 442 | 17.1
1987-06-16 | 2.39 | 476.052 | 16.5794 |  | 38.2 | 1987-06-16 | 2.5213 | 309.5114 | 1.8412 | 10.5199 |  | 42.6 | 1987-06-24 | 3.5273 | 156.0847 | 20.8148 | 4.5855 |  | 42 | 1987-05-06 | 3.225 | 678.5981 | 9.6306 | 24.6085 |  | 29.8 | ND | 491 | 17.1 |  | 2.9 | 356 | 12.1 |  | 4 | 177 | 5.2 |  | ND | 546 | 19.8
1987-12-17 | 2.39 | 990.8083 | 28.2509 |  | 27.4 | 1987-12-17 | 2 | 269.829 | 1.5543 | 10.0541 |  | 43.1 | 1987-12-11 | 2.66 | 234.7252 | 17.8002 | 5.6617 |  | 31.4 | 1987-11-10 | 3.225 | 718.3694 | 8.1004 | 26.0999 | 3.1071 | 29.8 | ND | 733 | 20.9 |  | ND | 314 | 11.7 |  | ND | 199 | 4.8 |  | ND | 578 | 21 | 2.5
1988-06-06 | 2.39 | 1360.515 | 42.0601 |  | 23.3 | 1988-06-06 | 2 | 539.7351 | 1.3268 | 18.2119 |  | 30.2 | 1988-06-16 | 7.377 | 434.4262 | 14.972 | 12.7049 |  | 24.4 | 1988-05-10 | 3.225 | 908.7591 | 6.8512 | 29.927 | 3.7956 | 27.4 | 注) S56から57の3件の換算係数は未記載なので､S58～62の平均値で代用
1988-12-08 | 2.39 | 1050.5837 | 33.0739 |  | 25.7 | 1988-12-08 | 6 | 556.6667 | 1.1191 | 17.3333 |  | 30 | 1988-12-09 | 7.4434 | 275.0809 | 12.7331 | 6.9256 |  | 30.9 | 1988-11-01 | 3.225 | 907.7491 | 5.832 | 29.8893 |  | 27.1
1989-06-05 | 2.39 | 1064.5161 | 35.0806 |  | 24.8 | 1989-06-05 | 2 | 373.1778 | 0.94909 | 16.3265 |  | 34.3 | 1989-06-13 | 2.66 | 348.1481 | 10.7298 | 9.2593 |  | 27 | 1989-05-17 | 3.225 | 671.0526 | 4.8649 | 22.6316 | 2.4342 | 30.4
1989-12-08 | 2.39 | 901.0989 | 27.4725 |  | 27.3 | 1989-12-08 | 9.5808 | 368.2635 | 0.79977 | 16.4671 |  | 33.4 | 1989-12-07 | 2.66 | 420.4082 | 9.1168 | 11.8367 |  | 24.5 | 1989-11-06 | 3.225 | 1101.9608 | 4.1489 | 38.8235 |  | 25.5
1990-06-11 | 2.39 | 1052.4194 | 32.2581 |  | 24.8 | 1990-06-11 | 2 | 483.5526 | 0.67456 | 18.75 |  | 30.4 | 1990-06-13 | 2.66 | 344.5693 | 7.6683 | 8.6142 |  | 26.7 | 1990-05-07 | 3.225 | 901.1858 | 3.509 | 26.8775 | 2.9644 | 25.3
1990-12-19 | 2.39 | 464 | 14.9333 |  | 37.5 | 1990-12-19 | 2 | 434.5048 | 0.56582 | 15.3355 |  | 31.3 | 1990-12-04 | 2.66 | 301.3699 | 6.5336 | 6.8493 |  | 29.2 | 1990-11-26 | 3.225 | 1222.7074 | 2.911 | 35.3712 |  | 22.9
1991-06-27 | 2.39 | 758.7413 | 20.2797 |  | 28.6 | 1991-06-27 | 2 | 350.3185 | 0.47504 | 14.6497 |  | 31.4 | 1991-06-20 | 2.66 | 335.8779 | 5.4452 | 8.7786 |  | 26.2 | 1991-05-07 | 3.225 | 605.178 | 2.5078 | 17.4757 | 2.0065 | 30.9
1991-12-10 | 8.7209 | 578.4884 | 19.4767 |  | 34.4 | 1991-12-10 | 5.0251 | 271.3568 | 0.40774 | 9.5477 |  | 39.8 | 1991-12-04 | 2.66 | 263.3333 | 4.6694 | 7.6667 |  | 30 | 1991-11-05 | 3.225 | 926.3566 | 2.121 | 26.3566 |  | 25.8
1992-06-15 | 2.39 | 926.3566 | 25.5814 |  | 25.8 | 1992-06-15 | 2 | 498.3389 | 0.34296 | 15.9468 |  | 30.1 | 1992-06-17 | 2.66 | 424.2424 | 3.8987 | 11.2554 |  | 23.1 | 1992-05-07 | 3.225 | 898.1132 | 1.7906 | 27.9245 | 3.2453 | 26.5
1992-12-16 | 2.39 | 257.6065 | 7.0994 |  | 49.3 | 1992-12-16 | 2 | 403.4582 | 0.28953 | 8.0692 |  | 34.7 | 1992-12-07 | 2.66 | 266.6667 | 3.3249 | 7.3333 |  | 30 | 1992-11-19 | 3.225 | 756.3025 | 1.4951 | 21.9218 |  | 27.37
1993-06-17 | 2.39 | 1004.0486 | 28.7449 |  | 24.7 | 1993-06-17 | 8.2707 | 699.2481 | 0.24465 | 15.0376 |  | 26.6 | 1993-06-16 | 15.2941 | 360.7843 | 2.7889 | 10.9804 |  | 25.5 | 1993-05-21 | 3.225 | 613.7931 | 1.2633 | 16.2069 | 2.6897 | 29
1993-12-10 | 2.39 | 1105.0584 | 23.3463 |  | 25.7 | 1993-12-10 | 25 | 1183.0357 | 0.20807 | 20.5357 |  | 22.4 | 1993-12-09 | 2.66 | 324.6269 | 2.3718 | 9.7015 |  | 26.8 | 1993-11-05 | 8.365 | 844.1065 | 1.0824 | 23.9544 |  | 26.3
1994-06-15 | 4.7782 | 723.5495 | 18.0887 |  | 29.3 | 1994-06-15 | 3.9867 | 508.3056 | 0.17517 | 13.6213 |  | 30.1 | 1994-06-16 | 9.8413 | 231.746 | 1.9932 | 5.9683 |  | 31.5 | 1994-05-24 | 3.225 | 687.2727 | 0.90039 | 18.1818 | 2.7273 | 27.5
1994-12-09 | 2.39 | 759.4502 | 21.3058 |  | 29.1 | 1994-12-09 | 2 | 693.1818 | 0.14884 | 17.0455 |  | 26.4 | 1994-12-08 | 2.66 | 291.8149 | 1.6967 | 7.8292 |  | 28.1 | 1994-11-09 | 3.225 | 1222.2222 | 0.77069 | 30.0926 |  | 21.6
1995-06-21 | 8.7452 | 901.1407 | 21.4449 |  | 26.3 | 1995-06-21 | 5.7065 | 312.5 | 0.1245 | 9.2391 |  | 36.8 | 1995-06-14 | 5.3156 | 249.1694 | 1.4271 | 6.9767 |  | 30.1 | 1995-05-08 | 3.225 | 668.8742 | 0.65303 | 19.2053 | 2.649 | 30.2
1995-12-06 | 2.39 | 693.8776 | 16.3265 |  | 29.4 | 1995-12-06 | 7.8176 | 446.2541 | 0.10667 | 14.658 |  | 30.7 | 1995-12-07 | 2.66 | 376.5182 | 1.2137 | 8.502 |  | 24.7 | 1995-11-01 | 8.9606 | 774.1935 | 0.55487 | 17.9211 |  | 27.9
1996-06-14 | 2.39 | 533.9233 | 12.0944 |  | 33.9 | 1996-06-14 | 2 | 320.6522 | 0.089471 | 8.9674 |  | 36.8 | 1996-06-17 | 2.66 | 344.5693 | 1.0162 | 7.8652 |  | 26.7 | 1996-05-16 | 3.225 | 638.1579 | 0.46286 | 16.1184 | 2.2697 | 30.4
1996-12-16 | 2.39 | 606.8111 | 14.5511 |  | 32.3 | 1996-12-16 | 2 | 397.0149 | 0.075463 | 11.0448 |  | 33.5 | 1996-12-06 | 2.66 | 316.3636 | 0.86739 | 6.5455 |  | 27.5 | 1996-11-08 | 6.4516 | 745.1613 | 0.39364 | 21.9355 |  | 31
1997-06-17 | 2.39 | 604.3614 | 14.0187 |  | 32.1 | 1997-06-17 | 2 | 451.6129 | 0.063766 | 12.5806 |  | 31 | 1997-06-12 | 2.66 | 305.9701 | 0.72958 | 7.8358 |  | 26.8 | 1997-05-06 | 3.225 | 952.5692 | 0.33385 | 22.9249 | 3.1225 | 25.3
1997-12-15 | 10.3806 | 757.7855 | 17.301 |  | 28.9 | 1997-12-15 | 6.7568 | 516.8919 | 0.053982 | 13.5135 |  | 29.6 | 1997-12-10 | 24.4635 | 459.2275 | 0.61763 | 7.7253 |  | 23.3 | 1997-11-05 | 3.225 | 726.3514 | 0.2821 | 16.8919 |  | 29.6
1998-06-15 | 2.39 | 1125 | 24.5833 |  | 24 | 1998-06-15 | 16.835 | 528.6195 | 0.045656 | 14.8148 |  | 29.7 | 1998-06-11 | 2.66 | 338.29 | 0.52189 | 6.6914 |  | 26.9 | 1998-05-11 | 3.225 | 924.812 | 0.2375 | 23.6842 | 2.9699 | 26.6
1998-12-17 | 2.39 | 644.0129 | 15.534 |  | 30.9 | 1998-12-17 | 2 | 532.2034 | 0.038509 | 12.5424 |  | 29.5 | 1998-12-04 | 2.66 | 332.0755 | 0.44385 | 7.5472 |  | 26.5 | 1998-11-02 | 3.225 | 1377.8802 | 0.20217 | 33.1797 |  | 21.7
[6 empty] | 1999-06-22 | 11.5385 | 703.8462 | 0.03242 | 17.3077 |  | 26 | 1999-06-15 | 2.66 | 325.5814 | 0.37161 | 8.1395 |  | 25.8 | 1999-12-01 | 3.225 | 506.6667 | 0.14068 | 13.6667 | 4.4667 | 30
[6 empty] | 2000-06-21 | 10.3896 | 900.4329 | 0.02317 | 15.1515 |  | 23.1 | 2000-06-20 | 2.66 | 235.2941 | 0.26412 | 5.5556 |  | 30.6 | 2000-12-05 | 12.0934 | 817.3478 | 0.10008 | 17.0976 | 4.6706 | 23.98
[6 empty] | 2001-06-20 | 2 | 986.3014 | 0.016574 | 13.6986 |  | 21.9 | 2001-06-14 | 2.66 | 397.5904 | 0.18981 | 12.0482 |  | 24.9 | 2001-12-04 | 3.225 | 1326.2032 | 0.071591 | 19.2513 | 6.1497 | 18.7
[6 empty] | 2002-06-17 | 2 | 995.3488 | 0.011878 | 9.7674 |  | 21.5 | 2002-06-10 | 13.3891 | 410.0418 | 0.13615 | 7.9498 |  | 23.9 | 2002-12-03 | 10.2564 | 794.8718 | 0.051212 | 10.6838 | 4.2308 | 23.4
[6 empty] | 2003-06-08 | 2 | 1110.5991 | 0.0085595 | 12.4424 |  | 21.7 | 2003-06-16 | 2.66 | 365.019 | 0.096768 | 6.0837 |  | 26.3 | 2003-12-04 | 18.4539 | 1087.2818 | 0.036566 | 14.4638 | 4.9875 | 20.05
[6 empty] | 2004-06-09 | 2 | 1344.086 | 0.006106 | 18.9785 |  | 18.6 | 2004-06-28 | 2.66 | 406.25 | 0.068336 | 6.25 |  | 25.6 | 2004-12-08 | 21.5957 | 1817.6365 | 0.026013 | 19.796 | 5.3389 | 16.67
[6 empty] | 2005-06-07 | 2 | 751.9084 | 0.0043719 | 9.1603 |  | 26.2 | 2005-06-20 | 2.66 | 339.6947 | 0.049199 | 6.8702 |  | 26.2 | 2005-12-07 | 3.225 | 1378.2383 | 0.018608 | 11.9171 | 5.0777 | 19.3
[6 empty] | 2006-06-15 | 2 | 986.9565 | 0.0031016 | 10.8696 |  | 23 | 2006-06-27 | 2.66 | 493.2127 | 0.034936 | 7.6923 |  | 22.1 | 2006-12-05 | 26.5907 | 1153.8462 | 0.013323 | 12.3457 | 3.7512 | 21.06
[6 empty] | 2007-06-19 | 2 | 637.7358 | 0.0022085 | 6.0377 |  | 26.5 | 2007-06-03 | 2.66 | 479.0698 | 0.025525 | 7.2093 |  | 21.5 | 2007-12-06 | 9.6998 | 1076.2125 | 0.0095131 | 11.0855 | 4.2032 | 21.65
[6 empty] | 2008-06-16 | 2 | 829.6703 | 0.0015813 | 2.0879 |  | 18.2 | 2008-06-10 | 2.66 | 353.1599 | 0.018109 | 6.6914 |  | 26.9 | 2008-12-04 | 3.225 | 514.5985 | 0.006805 | 4.1606 | 2.0803 | 27.4
[6 empty] | 2009-06-22 | 5.8 | 535 | 0.0011239 | 0.74 |  | 27.8 | 2009-06-25 | 2.66 | 245 | 0.012764 | 4.4 |  | 32.6 | 2009-12-02 | 3.225 | 463 | 0.0048724 | 11.9 | 1.3 | 47.7
[6 empty] | 2010-06-10 | 6.9 | 523 | 0.00081212 | 0.71 |  | 27.8 | 2010-06-21 | 2.66 | 231 | 0.009156 | 4.2 |  | 38.3 | 2010-12-01 | 3.225 | 470 | 0.0034854 | 13.1 | 1.6 | 41.9
2011-03-10 | [5 empty] | 2011-03-10 | [6 empty] | 2011-03-10 | [6 empty] | 2011-03-10
2011-03-11 | [5 empty] | 2011-03-11 | [6 empty] | 2011-03-11 | [6 empty] | 2011-03-11
[6 empty] | 2011-11-18 | 2 | 570 | 280 | 360 | ※ | 6.95 | 2011-11-24 | 2.66 | 240 | 370 | 480 | ※ | 6.71 | 2011-12-05 | 3.225 | 458 | 61.8 | 101.2 | 2.6 | 25.42
[6 empty] | 2012-06-21 | 2 | 534 | 125 | 198 |  | 53.3 | 2012-06-13 | 2.66 | 248 | 108 | 161 |  | 46.9 | 2012-12-12 | 3.225 | 446 | 91.6 | 181 | 1.6 | 24.6
[6 empty] | 2013-06-26 | 2 | 466 | 30.1 | 66.6 |  | 58.2 | 2013-06-11 | 2.66 | 243 | 313 | 632 |  | 37.5 | 2013-12-18 | 3.225 | 423 | 68.4 | 189 | 1.5 | 37.14
[6 empty] | 2014-06-02 | 2 | 438 | 21.1 | 62.9 |  | 56.3 | 2014-06-17 | 2.66 | 228 | 244 | 689 |  | 32.6 | 2014-12-08 | 3.225 | 444 | 86.3 | 310 | 1.5 | 31.77
[6 empty] | 2015-06-01 | 2 | 431 | 17.5 | 67.3 |  | 56.9 | 2015-06-11 | 2.66 | 205 | 99 | 377 |  | 34.5 | 2015-12-01 | 3.225 | 441 | 50 | 253 | 1.8 | 33.56
[6 empty] | 2016-06-01 | 2 | 433 | 5.9 | 32.8 |  | 65.2 | 2016-06-07 | 2.66 | 246 | 123 | 641 |  | 34.7 | 2016-12-05 | 3.225 | 545 | 30.1 | 199 | 1.1 | 44.1
[6 empty] | 2017-06-13 | 2 | 466 | 10.4 | 77.1 |  | 47 | 2017-06-19 | 2.66 | 272 | 90 | 636 |  | 31.5 | 2017-12-01 | 3.225 | 501 | 27.2 | 254 | 1.2 | 37.07
[6 empty] | 2018-06-25 | 2 | 411 | 5.4 | 51.1 |  | 40.5 | 2018-06-13 | 2.66 | 215 | 61.5 | 592 |  | 35.4
最大値 | 26.9687 | 1371.8087 | 89.2593 | 16.2963 | 49.3 |  | 25 | 1344.086 | 280 | 360 | 6.2734 | 65.2 |  | 24.4635 | 583.3333 | 370 | 689 | 6.5552 | 46.9 |  | 31.7995 | 1817.6365 | 91.6 | 310 | 7.7778 | 47.7
ND代替値2 | 2.39 | [5 empty] | 2 |  | 2.7 |  |  |  |  | 2.66 |  | 30.75 |  |  |  |  | 3.225 |  | 13.6
真の最小値 | 4.7782 | 257.6065 | 7.0994 | 1.8939 | 20.6 |  | 2.5213 | 269.829 | 0.0011239 | 0.71 | 3.6739 | 6.95 |  | 3.5273 | 156.0847 | 0.009156 | 4.2 | 4.2373 | 6.71 |  | 6.4516 | 423 | 0.0034854 | 4.1606 | 1.1 | 16.67
平均 | 12.2562 | 849.9435 | 27.0561 | 6.242 | 28.335 |  | 8.6361 | 546.5471 | 9.6794 | 28.107 | 4.9581 | 33.0527 |  | 11.0782 | 334.8738 | 32.4122 | 89.3937 | 5.3963 | 27.8682 |  | 14.6364 | 841.1518 | 10.5461 | 48.2338 | 3.1686 | 27.6132
ND代替値2の個数 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
個数 | 35 | 35 | 35 | 5 | 35 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 6 | 55 |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 3 | 54 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 37 | 54
核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算 | 核種名 | Be-7 | K-40 | Cs-134 | Cs-137 | Sr-90 | 換算
採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | 採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | kBq/㎡ | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | 採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | kBq/㎡ | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数 | 採取年月日 | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | kBq/㎡ | Bq/kg乾土 | Bq/kg乾土 | 係数
試料名 | 陸土(表層土) | [5 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土) | [6 empty] | 陸土(表層土)
採取場所 | 塚浜 |  |  |  |  | 採取場所 | 谷川浜←前網浜←寄磯 | [5 empty] | 採取場所 | 岩出山 | [5 empty] | 採取場所 | 牡鹿ゲート付近←前網浜←寄磯(H11)←塚浜
| 宮城県 | [5 empty] | 宮城県 | [6 empty] | 宮城県 | [6 empty] | 東北電力
注）Be-7､K-40は天然核種､H-3は人工・天然核種､Cs-134､Cs-137､Sr-90は人工核種
注) 半減期はH-3/12.33年､Be-7/0.1459年､K-40/1.277x109年､Sr-90/29年､I-131/0.02218年､Cs-134/2.062年､Cs-137/30.07年 | [18 empty] | ↑ h20以前､上表に入力し下表を計算 ↓
注）ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ事故(S61.4.26)後､S61年度はRu-103､I-131､Cs-134が検出された｡ | [18 empty] | ↓ h21以降､下表に入力し上表を計算 ↑
注）S61年度以外､Cs-137以外の対象核種(Mn-54､Co-58､Fe-59､Co-60､Cs-134)は検出されなかった｡
注）S62以前は1pCi/㎡=1/27Bq/㎡で換算
注）S57以前はBq/kg乾土のためｸﾞﾗﾌ表示や統計処理で除外
注）換算係数とは､Bq/m2からmBq/kg乾土への換算乗数を表す｡
注） ( )は検出限界値未満だがスペクトルに光電ピークあり､NDは"(核種分析行ったが光電ピークなく)検出下限値未満"つまり"検出されず"､"不検出"を意味する｡
注） 表中のND(検出限界値未満)は透明図形を置いて表現｡セルの値としてはND代替値2(真の最小値/2)を白色で自動記入することで､グラフ表示上､欠測(空欄)と区別｡
注） 有意な数値だけの列､即ちNDと記入した透明図形がない列は ｢ND代替値2｣を／(スラッシュでなく斜線)とする
注） ND代替値2は"ND"セル以外の最小値を目視で採取し､その1/2を手動記入する｡データ追加するたびに更新せず､当面H25年度までの最小値とする｡
注） 検出例数が稀なCs-134のND代替値2は､当面Cs-137のND代替値2とする､｢真の最小値｣とは､ND代替値2を除いた最小値で計算式は=IF(R[-1]C<>"",SMALL(R[-45]C:R[-3]C,R[2]C+1),MIN(R[-45]C:R[-3]C))
注) H20年度から､県/電力とも従来どおり寄磯浄水場内だが､合併に伴う住所表示変更により､前網浜と表記
注) H20.6前網浜､採取場所が浄水場のろ過砂で覆われ､参考値｡H20.12前網浜､採取場所を敷地内で変更した結果､低値示したので参考値｡
注) H21.11前網浜から谷川浜と牡鹿ゲート付近へ採取場所移動
※ H23.11.18/谷川に代わり小屋取で採取｡岩出山11.24とともに日本分析センター測定｡