## Sheet1
(注) | 最新版は｢宮城県環境影響評価マニュアル(大気･水･土壌その他の環境)改訂版｣2010(平成22)年3月､旧版は｢宮城県
環境影響評価マニュアル(公害質)改訂版｣平成15年3月。更にそれ以前のマニュアルですが､アセス対象事業だけでなく
法律・条例の届出対象施設の新増設･構造変更に伴う提出書類の技術審査を簡便にする様式として利用ください。
３.１ 公共用水域関連
３.１.１ 水質汚濁に関する審査方針
水質汚濁防止法に基づく特定施設及び公害防止条例（以下「条例」という。）に基づく汚水及び廃液に係る特定
施設等が設置される場合、基本的に以下の要件を満たすこととして公害防止対策に関する審査を行う。
①当該施設から排出される排水（処理されたものを含む。）が、周辺水域の水質汚濁に係る環境基準及び宮城県環
境管理計画に基づく水環境の保全水準の達成に支障を及ぼすものでないこと｡ただし､生活環境項目について､既に､
既に周辺水域の環境基準等が達成されていない場合には､水質の経年変化､地域における対策の状況及び当該事業場
による寄与の程度等を考慮した詳細な検討を行う｡
②水道水の取水状況や農業用水の利水状況、漁業権の設定状況等を考慮し、当該施設から排出される排水が水道
水質基準や農業用水基準、水産用水基準等の達成に支障を及ぼすものでないこと。
③水質汚濁防止法に基づく排水基準、公害防止条例に基づく規制基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定め
る条例（以下「上乗せ条例」という。）に基づく規制基準を満足すること。
④排水基準等の定めのない物質については、環境基準に準ずる要監視項目等の数値を参考にし､周辺水域の水質に
影響を及ぼすものでないこと。
⑤仙台湾地域公害防止計画、気仙沼地域公害防止計画及び宮城県環境管理計画に定める施策と整合性があること｡
具体的な審査方針は次のとおり｡
(1)排水量の把握
水質汚濁防止法に基づく特定施設または条例に基づく汚水及び廃液に係る特定施設等が設置されている場合､工
等が設置される場合､工場､事業場又は特定施設からの１日あたりの平均的な排出水の量(通常の操業状態下におけ
る排出水の量)を把握する必要がある｡水質汚濁防止法､公害防止条例及び上乗せ条例では､生活環境項目の排水基準
の適用除外を１日あたりの平均的な排出水の量により定めている｡
排水量の把握においては､用水の分類(上水､地下水､再利用水等)及び量を把握し､用水量との整合がとれているか
排出口の数、位置等を確認する。
(2)排水基準等との適合
①健康項目
水質汚濁防止法及び公害防止条例に定める健康項目(有害物質)に関する排水基準は､排水量の多少にかかわらず､
特定施設をもつすべての事業場に対し適用される(砒素及びその化合物の排水基準については､特例規定あり｡)｡有
害物質を使用､排出する事業場については､届出された排出水の汚染状態が排水基準を下回ることのみならず､その
処理及び管理方法等についても留意する｡
②生活環境項目
ＢＯＤ､ＣＯＤ等の生活環境項目に関する排水基準は､水質汚濁防止法に基づく特定事業場については､50ｍ3/日
以上､条例に基づく特定施設については､10ｍ3/日以上の排水を放流する場合に適用される。
また､上乗せ条例により､松島湾や阿武隈川等に排水を放流する特定事業場のうち､適用排出量以上の排水を放流
放流するものは､上乗せ排水基準が適用される｡さらに､窒素･りんの規制対象湖沼に排水が流入する事業場について
は､窒素･りんの排水基準が適用される｡
届出された排出水の汚染状態がこれらの適用される排水基準を満足するかどうかを判断する。
③排水基準が設定されていない項目
排水基準が設定されていない項目については､水道水質基準や農業用水基準､水産用水基準等を参考に指導を行う｡
特に､人の健康に影響を及ぼすおそれがある物質については､現在有害物質に関する排水基準がほぼ環境基準の健
康項目の基準値の10倍に設定されていることを考慮し､環境基準に準ずる要監視項目等環境水中の目標値の10倍を､
排水の水質を指導する当面の目安値とする。
次に排水基準等の適用のフローシートについて記す｡
（水質汚濁防止法の特定施設に該当する場合） | [6 empty] | (公害防止条例の特定施設に該当する場合)
|  | 施設の種類 | [5 empty] | 施設の種類
|  | 有害物質を排出するか | Yes | 健康項目の排水基準の適用 |  |  |  | 有害物質を排出するか | Yes | 健康項目の排水基準の適用
|  | No | [5 empty] | No
|  | 上乗せ条例の適用地域に立地か |  | No |  |  |  | １日の排水量が10ｍ3以上か | No | 排水の放流に対する指導
|  | Yes | [5 empty] | Yes
|  | 上乗せ条例の適用事業場に該当するか |  | １日の排水量が50ｍ3以上か | No | 排水の放流に対する指導 |  | 規制基準の適用
|  | Yes |  | Yes
排水の放流に対する指導 | No | 上乗せ条例の適用排水量以上か |  | 窒素･りんの規制湖沼に排水が流入するか | No | 生活環境項目排水基準の適用
|  | Yes |  | Yes
|  | 上乗せ排水基準の適用 |  | 窒素･りんの排水基準の適用
(3)環境水中の濃度の予測
工場､事業場より排出された汚濁物質により､周辺水域の水質がどの程度の濃度になるかを以下の方法により予測
する｡予測方法は主にＢＯＤ､ＣＯＤ等の有機汚濁指標を対象にしたものであり､最終的に排出される汚濁物質量の
最大時を想定して算出する｡なお､排出量の大きな発生源については､より詳細な予測方法の検討が必要である｡
（河川）
①単純混合式
この式は､排水量が小さいときに使用し､有害物質の環境中における予測にも適用できる｡予測式では､河川の自
浄作用は考慮していない｡
Ｓ'＝(Ｓ･Ｑ+Ｓo･Ｑo)/(Ｑ+Ｑo)
| Ｓ'：完全混合したと仮定した時の水質(mg/l) |  |  |  |  | Ｓ：現況水質(mg/l)
| Ｓo：排水の水質(mg/l) |  |  | Ｑo：排水量(ｍ3/日) |  |  | Ｑ：現状での水量(低水量､ｍ3/日)
計算例（河川の例）
| 発生排水量Ｑo |  | 27900 | (ｍ3/日) |  | 放流水質(BOD)Ｓo |  | 5 | (mg/l)
| 現状の水量Ｑ |  | 2.5 | (ｍ3/sec) |  | 現況水質(BOD)Ｓ |  | 1.44 | (mg/l)
| 目標水質Ｓ*(河川A類型) |  | 2 | (mg/l) |  | 将来の水質(BOD)Ｓ' |  | 1.8472 | (mg/l)
・・・・・ | Ｓ'=(1.44*2.50*86400+5*27900)/(27900+2.50*86400)= | [5 empty] | 1.8472 | ≦目標水質Ｓ*(A類型､BOD2ppm)
従って目標水質を下まわり環境基準を保つことができる｡
②Streeter-Phelpsの式
Streeter-Phelps式は､河川における生物学的な分解などによる自浄作用の働きを考慮した予測方法であり､汚
濁物質の反応速度は､通常一次反応式で表現されることから､次の式で表わされる｡
| dL／dt = －ＫＬ |  |  | これを積分すれば、Ｌ = Ｌoｅ－Ｋｔ
| Ｌ ：汚濁負荷量 |  | Ｌｏ：初期汚濁負荷量 |  | Ｋ ：自浄係数 |  | t ：排出後の経過時間
自浄係数は､実河川の実測から求めた値と､室内実験から推定した値を比較検討して求め､実河川の現況水質
との照合を行ったうえで決定する。
このStreeter-Phelpsの式を用いて計算する場合には、対象となる区間を､ﾌﾞﾛｯｸに分割し､さらに､このﾌﾞﾛｯｸに対応した汚濁
負荷の流出点によって､小区間(ﾌﾞﾗﾝﾁ)に分け､各小区間ごとに汚濁負荷を入れ､上流から下流へ順次計算していく｡
（湖沼）
一般に湖沼では流れが非常に小さく､不安定であるため水理的分析が難しく､旧環境管理計画では湖沼を河川の一部として扱い､
Streeter-Phelpsの式を適用している｡湖沼は水道水源等地域の重要な水源となっていることが多く､また窒素･りんの流入による
富栄養化も懸念されるため､排水を放流する際には､十分な水質保全対策が必要である｡
（海域）
①新田・Joseph-Sendner式
通常この計算式は、開放性海域で一点から連続的に排出され、かつ、排水自体の動きも考慮しなければならない水域に適用さ
れる｡仙台湾地域公害防止計画策定の際､仙台湾地先､石巻地先､二ノ倉地先の3海域(用水型大企業が立地されている水域)の水質の
予測･評価に用いられた｡ただし､沿岸流･潮流の影響を受け流況が激しく変化する海域では､不整合が大きくなり適用できない｡
| Ｃ＝(Ｃo-Ｃ1)｛1-exp｛-Ｑ/θdＰ(1/r-1/r1)）｝｝+Ｃ1 | [5 empty] | 2.0391
| Ｃ：排水口からr(m)離れた点の平均濃度(mg/l) | [5 empty] | Ｃo:排水口での濃度(mg/l) |  |  | 30
| ｒ：予測点までの距離(ｍ) |  |  |  | 50 |  |  | Ｑ：排水量(ｍ3/時) |  | 20
| θ:拡散角度(ﾗｼﾞｱﾝ､π/2として) |  |  |  | 1.5708 |  | ｄ：排水層厚､通常ｄ=2ｍ |  |  | 2
| Ｐ：拡散速度(ｍ/時)､通常はＰ=1±0.5cm/sec=36±18ｍ/時 | [6 empty] | 36
| Ｃ1：排水の影響が認められなくなる地点の水質､つまりｒ地点の平均水質(mg/l) | [8 empty] | 1.5
その水域に既に排出している発生源があれば､その拡散状態を参考にして定める｡
| ｒ1：排水の影響が認められなくなる地点の､排水口からの距離(ｍ) | [6 empty] | 7.8127
ｒ1は､次の新田の式から求める｡
|  | Ｑ：排水量(ｍ3/時) |  | 20 | θ:拡散角度(ﾗｼﾞｱﾝ､π/2として) |  |  | 1.5708
|  | log(r12θ/2)=1.2261logＱ＋0.0855= |  |  |  | 1.6807 |  | r12θ/2=101.6807
②水域分割混合モデル(ﾎﾞｯｸｽﾓﾃﾞﾙ)
このモデルは､完全混合を前提とした海水の流動による拡散計算を行うもで､閉鎖性海域において有効な方法であり､気仙沼湾､女川
湾､松島湾等の水質の予測評価に用いられたことがある。細長い小内湾を考え､それをｎ区画に分割すれば､各区画の汚濁物質が増減
する量に着目すると､次の均衡式が成立する｡
Ｃi-1
|  | Ｅi-1 Ｆi-1 |  | (i-1区画) | Ｃi-1Ｅi-1+Ｃi+1Ｆi+Ｑi＝ＣI(Ｅi+Ｆi-1)
Ｆi：上げ潮時に区画i+1の湾奥側断面を通過する水量(103m3/1潮時)
| Ｑi | Ｃi |  | (i区画) | Ｅi：下げ潮時に区画i+1の湾奥側断面を通過する水量(103m3/1潮時)
Ｃi：i区画の平均濃度(ppm)
Ｑi：i区画中に流入する汚濁物質量(kg/l潮時)
|  | Ｅi Ｆi |  | (i+1区画)
Ｃi+1
③岩井の式
この計算式は､閉鎖型の海域に適用され､仙台湾地域公害防止計画策定の際､万石浦､女川湾､広浦の水質予測
に用いられたことがある｡次の式により､将来の水質予測値(平均値)が求まる。
Ｃx＝ q/4π･Ｄ･r exp｛-Ｖx･ｒ/2Ｄ･(1－cosθ)－λt｝
|  | ｑ：流入汚濁負荷量(μg/sec) |  |  | 20000 | Ｃx：計算地点における平均水質(ppm) |  |  |  | 9.1865
|  | Ｄ：拡散係数(cm2/sec) |  |  | 10 | ｒ:排水口から計算地点までの半径ｒ(cm) |  |  |  | 10000
|  | λ：自己減衰係数 |  |  | 0.5 | Ｖx：計算地点における流速(cm/sec) |  |  |  | 0.03
|  | θ：流下方向と半径ｒのなす角(ﾗｼﾞｱﾝ) |  |  |  | 0.3927 | 以上により、将来の水質予測値（平均値）が求まる｡
(4)環境基準等との適合
水質については､公害対策基本法に基づき､公共用水域の水質について､達成し､維持することが望ましい基準として水質に係る
環境基準が定められており､人の健康の保護に関する項目(健康項目)と生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)の２つからなる｡
前者の健康項目は､全公共用水域一律にｶﾄﾞﾐｳﾑ､ｼｱﾝ等の23項目について基準が定められている｡
（平成5年3月8日付け環境庁告示第16号で環境基準健康項目が追加された）。
後者の生活環境項目については､河川､湖沼､海域毎に利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ基準を定め､各公共用水域につい
て水域類型の指定を行うことにより水域の環境基準が具体的に示されることになっている｡項目としては､ＢＯＤ､ＣＯＤ､ＤＯ等の基
準が定められており､さらに湖沼については､富栄養化を防止するため､全窒素及び全りんに係る環境基準が定められている｡
(3)で予測された環境水中での濃度について､健康項目については全水域で､生活環境項目については､環境基準のあてはめられた水
域で､環境基準が達成されるかどうかを判断する｡生活環境項目について､既に環境基準が達成されていない場合には､当該水域におけ
る水質の経年変化､地域における対策の状況及び当該事業場による寄与の程度等を考慮した詳細な検討を行う｡また､環境基準の類型あ
てはめが行われていない水域についても､周辺水域の状況を把握し､当該事業場からの排水が現況水質を著しく悪化させるものでない
かを確認する｡さらに､農業用水の取水状況｡漁業権の設定状況､ﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の利水の現況並びに各種用水の取水量及び位置等に留意し､
当該事業場からの排水がそれらに影響を及ぼすことがないかを確認する。
３.１.２ 湖沼関連
湖沼は閉鎖性水域であるため､汚濁物質が蓄積しやすく､また､富栄養化に伴い各種の利水障害が生じていることから､水質汚濁防止
法による規制のみでは十分でないこと等により､昭和59年に｢湖沼水質保全特別措置法｣(以下｢湖沼法｣)が制定され60年3月から施行｡
湖沼法は､湖沼の水質保全を図るため､水質環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して､当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し､
下水道整備等の水質保全に資する事業､各種汚濁源に対する規制措置等の対策を総合的･計画的に推進しようとするものである｡本県で
は､釜房ダム貯水池について､湖沼法に基づき､昭和63年1月に第一期湖沼水質保全計画､平成5年3月に第二期湖沼水質保全計画を策定し､
水質保全対策事業を実施している｡
したがって､釜房ダム貯水池の流域に特定施設等を設置する場合は､３.１.１の水質汚濁に関する審査方針に加え､以下の点も審査｡
①新たに設置する施設が湖沼法に基づく湖沼特定施設に該当する場合､知事が定めるＣＯＤと燐含有量の負荷量規制基準を満たすか
②新たに設置する施設が湖沼法に基づく指定施設及び準用指定施設に該当する場合､知事が定める構造及び使用の方法に関する基準
を満足するか｡
③湖沼水質保全計画に定める施策と整合性があること。
３.１.３ 生活排水関連
公共用水域の水質の汚濁の原因の一つである生活排水の対策を推進するために､平成２年６月に水質汚濁防止法が改正され､生活排
水対策に係る行政及び国民の責務の明確化､生活排水対策の計画的推進等が規定された｡この改正された水質汚濁防止法に基づき､都道
府県知事が重点地域の指定を行うとされ､本県も長沼川集水域及び長沼流域等について重点地域の指定を行った外､伊豆沼流域等につい
て引続き指定を検討中である｡
したがって､工場･事業場においても､発生する生活排水については､合併処理浄化槽の設置等を指導するとともに､生活排水重点地域
に排水を放流する場合には､当該工場からの排水が生活排水対策の推進に支障をきたさないよう十分留意する必要がある｡
なお､生活排水対策重点地域の指定要件は､水質汚濁防止法第14条の6及び環境庁水質保全局長通知(平成2年8月1日)で下記のとおり｡
①水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
②自然的及び社会的条件に照らし､水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であって水質の汚濁が進行し､又は進行すること
となるおそれが著しいもの
③生活系の汚濁負荷が産業系に比べ相対的に大きいもの。
④自然公園内の水域、名水等で特に水域の保全が図られてきた水域で生活排水による水質汚濁が危惧されるもの
生活排水対策は住民直結の対応を認められるため､市町村との緊密な連携が必要である｡対策の基本方針は､｢宮城県生活排水対策
推進要綱｣による。 |  |  | 表3-1-13 生活排水対策重点地域の指定状況
|  |  | 重点地域 |  |  | 関係市町村 |  | 指定年月日
|  |  | 長沼川集水域及び長沼流域 |  |  | 迫町 |  | 1992(H4)/7/10
|  |  | 伊豆沼及び内沼集水域 |  |  | 築館町､若柳町 |  | H5年度予定当初
|  |  | 面瀬川流域 |  |  | 気仙沼市 |  | H5年度予定当初
３.２ 地下水汚染に関する審査方針
地下水は一旦汚染されるとその回復が容易でなく､汚染が進行しないうちに予防策を講じる必要があることから､平成元年有害物質
による地下水汚染の未然防止を図ることを目的として､水質汚濁防止法が改正された｡これにより､有害物質を含む水の地下への浸透の
禁止及び都道府県知事による施設の改善命令等が規定された｡
したがって､有害物質を使用する施設が設置される場合には､有害物質が地下に浸透することがないよう以下の点を審査する｡
①取扱い施設等の位置、床面の材質、構造等が適切であるか
②貯蔵施設の場所と構造が適切であるか
③管理体制の整備、取扱施設等の適正管理等管理面からの排出防止が図られているか
④発生する廃棄物について、適切な処置が取られているか
表3-2-1 地下水の水質の評価基準 |  |  |  | (H1.9.14 環境庁水質保全局長通知 H5.3.8改正)
| 項 目 名 |  | 基 準 値 |  | 項 目 名 |  |  | 基 準 値
| カドミウム |  | 0.01mg/l以下 |  | ◎ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | 0.04mg/l以下
| 全シアン |  | 検出されないこと |  | ◎1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | 1mg/l以下
| 鉛 |  | 0.01mg/l以下 |  | ◎1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | 0.006mg/l以下
| 六価クロム |  | 0.05mg/l以下 |  | ◎ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | 0.03mg/l以下
| 砒素 |  | 0.01mg/l以下 |  | ◎ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | 0.01mg/l以下
| 総水銀 |  | 0.0005mg/l以下 |  | ◎1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) |  |  | 0.002mg/l以下
| アルキル水銀 |  | 検出されないこと |  | ◎チウラム |  |  | 0.006mg/l以下
| ＰＣＢ |  | 検出されないこと |  | ◎シマジン(CAT) |  |  | 0.003mg/l以下
| ジクロロメタン |  | 0.02mg/l以下 |  | ◎ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ) |  |  | 0.02mg/l以下
| ◎四塩化炭素 |  | 0.002mg/l以下 |  | ◎ベンゼン |  |  | 0.01mg/l以下
| ◎1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0.004mg/l以下 |  | ◎セレン |  |  | 0.01mg/l以下
| ◎1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0.02mg/l以下
◎はH5.3.8に追加された項目
４. 土壌汚染 |  | ←土壌汚染防止法以前の審査につき参考まで
土壌汚染については､成３年８月に公害対策基本法に基づく｢土壌の汚染に係る環境基準｣が定められた｡同基準は､原則として農用
地の土壌を含めたすべての土壌について､人の健康を保護し､及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めたもの｡
また､農用地については､農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(農用地土壌汚染防止法)に基づき､ｶﾄﾞﾐｳﾑ､銅及び砒素の3物質とそ
の化合物が特定有害物質として指定され､土壌汚染対策地域の指定要件が定められている｡本県においても､土壌汚染対策地域として､
二迫川地域等が指定されている｡これらの状況を踏まえ､本県においては､土壌汚染について以下のような対応をとることとしており､
有害物質を使用する工場事業場の立地時において､配慮することとする｡
1.土壌汚染の把握について
(常時)有害物質取扱い工場周辺の地下水を､概況調査の対象とすることによって間接的に把握する｡
(有害物質取扱い工場の廃業や移転の場合)
関係保健所や商工関連部局と連携し､跡地利用の目的によっては､事業者や土地の所有者に､地下水や土壌の検査実施を指導する｡
2.土壌の汚染が明らかな場合、またはそのおそれがある場合の措置状況等
土地や地下水の利用目的に障害がある場合､事業者や土地の所有者に､汚染土壌を除去させ又は汚染物質の除去等の適正処理を
指導する｡費用は対策事業実施者の負担とする｡
3.事業者において環境基準を達成することが困難と認められる場合の考え方
土地の利用目的を制限するように指導する｡また､対策工事等基準達成のために必要な措置に係る費用は､事業者全額負担が原則で
あるが､県や市町が一部負担することによって､事業者の負担を軽減することもある｡
汚染土壌が農用地である場合は､｢農用地土壌汚染防止法｣に基づき､所管する農政部局が､前述の考え方で費用負担計画を作成し､
公害防除特別土地改良事業を実施する。
表 4-2 農用地土壌汚染防止法の体系
| 中央公害対策審議会 |  | 土壌汚染の実態調査 | (都道府県知事:環境庁の助成)
| ①特定有害物質の指定(Cd､Cu､As) |  | 農用地土壌汚染対策地域の指定 | (都道府県知事) |  | 農用地土壌汚染対策計画の策定 | (都道府県知事:環境庁長官､農水大臣の承認)
| ②対策地域の指定要件の設定 | (環境庁)
[6 empty] | 公害防除特別土地改良事業の実施 |  | 費用負担計画の策定 | (都道府県知事､市町村長) | (都道府県知事､市町村長:農水省の助成)
[6 empty] | 農用地土壌汚染対策地域の解除 | (都道府県知事)
提供：kmdみやぎ