## ホーム
原規委 放線モニタリング情報共有シス 情報公表システム |  |  | 環境省廃棄物処理施設空間線 リアルタイムモニタ | 環境放射線 監視センター | 仙台市 空間線量 | 原子力安全 対策課 | みやぎ原子力情報ステーション | 日分セ 環境 放射能と放射線 |  | kmd みやぎ
宮城県内の空間放射線をDLできるサイトは4ヶ所､A,B,Cは10分値､Dは時間値 | [8 empty] | ↑上記にリンク
| A. | 原子力規制委員会 放射線モニタリング情報共有･公表システム ※1,※2
| B. | 環境省 宮城県廃棄物処理施設周辺空間線量率 リアルタイムモニタリングサイト ※1,※3
| C. | 宮城県 環境放射線監視センター 過去の測定データダウンロード ※4
| D. | 仙台市 『空間放射線量の測定結果』 から時間値がダウンロード
|  | ※1 | 1回のDLで1地点1年分のデータが入手できる(年間52560行､閏は52704行+項目行1行)
|  | ※2 | 県内40地点の10分値がμSv/hでダウンロードされるが､測定器はμGy/h､高線量用MP49地点は平常時<0.2なので除く
|  | ※3 | 県内36地点の10分値がμSv/hでダウンロードされるが､測定器はμGy/h
|  | ※4 | 女川原発周辺30kmに分布する各地点別の1地点1ヶ月毎のファイル
| 手順1： |  | 区切り良い期間で最大量の10分値データをDL後､地点名､緯度経度､単位など毎行重複データは削除｡
| 手順2： |  | 手作業でつなぎ合わせ､各地点別に5年間の10分値ファイルを作る｡26万行超え､パソの日間値集計の限界｡
当面､1地点毎に2011~2016年と2017~2021年の2ファイルとした。
| 手順3： |  | ファイル名に地点と期間を入れて命名する｡ここまでの3作業の自動化を試みたが失敗 ※5,※6,※7
|  | ※5 | 『マクロモジュールを他のブックへコピーする』などwebを検索し下記サイトをコピーしトライしたが、自動化できない!!
http://officeboole-vba.fan.coocan.jp/kousure2.html#no44 など
|  | ※6 | 5年分10分値から時間値の集計(最大･平均･最小)は､パソの作業時間が1時間超え実用的でない
|  | ※7 | 10分値又は時間値から旬間･月間･季間(四半期間)･年間値の集計は可､仙台市に係る時間値から日間値集計も問題ない
| 手順4： |  | 手順3までの各地点5年間ファイルにVBA 『Sub 五年間10分値から日間統計値を集計する()』 を貼り付け
VBAを実行すると､欠落(欠測)を補整し､1~8列に年間52560行(閏は52704行+項目行1行)の10分値が並ぶ同じシートに､日間値(最大･平均･最小)を10~15列に集計･記入する ※8,※9
|  | ※8 | VBAProjectシート(Alt+F11で表示)の左縦長ウインドウのファイル名の上で右クリック､挿入/標準モジュールを追加し､追加された白紙のModuleに､本ファイルの別シート『十分値集計コド』の全文字をコピー｡
|  | ※9 | VBAが完璧に動けば､4月1日0:10～3月31日24:00を満たすよう欠落行を補充、平年度は52560行､閏年度は52704行､当面、マクロ未完成(不安定)なので､『If 更新後再開行 > 3 Then 』行に●を入れてマクロ作業休止して、肉眼チェック願います。稀に、欠測行の終端時刻が重複する場合あり｡
マクロファイルを収納するフォルダのフルパスは下記ですが、利用環境に応じ書き換えてください。
『収納フォルダパス = "L:\経年データ\放射能放射線\原規委10分値\" & 地点コド & "\"』

## 十分値to日値コド
Option Base 1 '配列のインデックスはゼロでなく1からカウント
'年間10分値表から日間平均値などを集計､5年分30万行弱がファイルサイズの限界
'環放監セ10分値ファイルと異なる(風向風速追加)
Sub 五年間10分値から日間統計値を集計する()
'With Application: .WindowState = xlNormal: .WindowState = xlMaximized: End With
'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 'ウインドサイズ不定は図形や凡例の配置に影響
Application.ScreenUpdating = False '表示の更新をFalseにすると処理速度劇的にアップ
Application.DisplayAlerts = False '確認メッセジ非表示
On Error Resume Next 'エラを無視し進行 '↓整数型singleはオバフロし11/14途中で止まる!!
Dim デタ年ary() As Variant, 季ary() As Variant, 月度ary() As Variant
Dim 月日数ary() As Variant, 月ary() As Variant, 旬ary() As Variant
Dim 月終日ary() As Variant '配列型,日時rgAs Range, デタrgAs Range
Set WF = WorksheetFunction 'ワクシト関数の頭部にWF.Max( )と記入
終行A = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シート1のA列､第1列の最終行番号
Range(Cells(23, 10), Cells(終行A, 15)).Select: Selection.ClearContents '集計表空白に
Columns("Q:V").Select: Selection.ClearContents '17～22列空白､前作業で再記入される
With Selection.Interior: .Pattern = xlNone: .TintAndShade = 0: End With
季ary() = Array("第1季", "第2季", "第3季", "第4季")
月ary() = Array("01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12")
旬ary() = Array("上旬", "中旬", "下旬")
''ファ名字数 = Len(ThisWorkbook.Name): デタ初年 = Year(Cells(2, 1))
''略地点番 = Mid(ThisWorkbook.Name, ファ名字数 - 18, 3)
''略地点名 = Left(ThisWorkbook.Name, ファ名字数 - 19)
略地点番 = Cells(21, 11): 略地点名 = Cells(9, 11)
収納フォルダ = 略地点名 & "\"
収納パス = "D:\経年データ\放射能放射線\環放監セ10分値\" & 収納フォルダ
デタ初日時 = Cells(2, 1): デタ初年 = Year(デタ初日時)
デタ終日時 = Cells(終行A, 1): デタ終年 = Year(デタ終日時)
デタ年数 = デタ終年 - デタ初年 + 1
''For m = 1 To 12 '時刻は▽:10から､初発年･初発月･初発日はフリー
'' y = Year(デタ初日時)
'' 各ファイル = "mon_10mn_" & 略地点番 & "_" & y & 月ary(m) & ".csv"
'' Do
'' 各ファイル = "mon_10mn_" & 略地点番 & "_" & y & 月ary(m) & ".csv"
'' y = y + 1
'' Loop Until Dir(収納パス & 各ファイル) = ""
''Next m '当面5年毎に限定したから『最新年』は利用しないが･･･
''最新年 = y '10分値年月別ファイル群の最新年を検出
'↓シト1"10分値生デタをA列(年月日時刻)昇順で並替え
Range(Cells(1, 1), Cells(終行A, 8)).Sort _
Key1:=Range("A1"), Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom, SortMethod:=xlStroke, DataOption1:=xlSortNormal
If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then
ActiveSheet.AutoFilterMode = False: End If 'オートフィルター解除
ActiveWindow.FreezePanes = False 'ウィンドウ枠の固定解除
'↓前行との時刻差式改めて記入､小数点以下7桁に丸める
Cells(2, 8).Select: ActiveCell.Formula = "=Round(RC[-7]-R[-1]C[-7],10)": Cells(2, 8).Select
Selection.Copy: Range(Cells(2, 8), Cells(終行A, 8)).Select: ActiveSheet.Paste
Range(Cells(2, 8), Cells(終行A, 8)).Select: Selection.Copy: Cells(2, 8).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues '欠落行補充用計算式消し､値のみ上書き､下7桁に
Range(Cells(2, 8), Cells(終行A, 8)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0000000"
'↓1列(年月日時刻)の表示法統一
Range(Cells(2, 1), Cells(終行A, 1)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "yyyy/m/d h:mm"
Range(Cells(2, 1), Cells(終行A, 8)).Select '集計表項目部以外のデタ部セル内1行縮小表示
With Selection: .ShrinkToFit = True: MergeCells = False: End With
Cells(3, 10) = "◇ 時分秒は小数以下10桁まで,8列の表示は7桁まで"
Cells(4, 10) = "◇ 両パッチは計算式で小数以下15桁だが､10桁に丸める"
選択 = MsgBox(" 最古データは" & デタ初日時 & "､" & vbNewLine & "最新データは" & _
デタ終日時 & "です｡" & vbNewLine & "不足する場合は､原子力規制庁のサイ" & _
vbNewLine & "トからＤＬして下さい｡" _
& vbNewLine & "作業続けますか？", vbInformation + vbYesNo, "選択")
Select Case 選択
Case vbYes:
Case vbNo: Exit Sub: End Select
MsgBox " 作業に十数分掛かります｡" & vbNewLine & "待てずにEscキー押した場合" _
& vbNewLine & "は､AltキーとF11キーを同時" & vbNewLine & "に押し､VBAエディタ画面で" _
& vbNewLine & "実行/リセットし､やり直して" & vbNewLine & "ください｡"
ThisWorkbook.Activate: Sheet1.Select: ActiveWindow.Zoom = 75 '見やすい適当なサイズ
'=======欠落行追加し時間昇順に並んだ確定10分値デタ表を作る==================
'フィルタで 8列の時間差をチェック､欠落行を示す異常値(表示･丸めも0.0069444以外)
'"あれば欠落補整行"を挿入､10分値の間隔は小数0.0069444だが+0.0069444では誤差
'が蓄積するので分数1/144とする｡項目行1行除き平年は52560行/年､閏年は52704行/年､
'デタ行30万程度(365*24*6*5年分=262800)が限界
''最終行更新:
''終行A1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号
''If 更新後再開行 = "" Then '最初の欠落行
終行A1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号
For s = 3 To 終行A1 '↓時間差は10桁まで計算するが7桁まで一致すればOKとする
欠行数 = Round((Cells(s, 8) * 144) - 1, 0) '関数Roundで桁数0は整数
If 欠行数 <> 0 And Round(Cells(s, 8), 7) <> Round(1 / 144, 7) Then '10分間隔(1/144)で欠落発見
Rows(s & ":" & s + 欠行数 - 1).Select '↓欠行数を挿入
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("J2").Select: Application.CutCopyMode = False '"時刻パッチ"をコピ
Selection.Copy: Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠行数 - 1, 1)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業時間1秒確保
Range("K2").Select: Application.CutCopyMode = False '"時間差パッチ"をコピ
Selection.Copy: Range(Cells(s, 8), Cells(s + 欠行数, 8)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業時間1秒確保
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠行数 - 1, 8)).Select: Application.CutCopyMode = False
With Selection.Interior: .Color = 65535: End With '挿入行を黄色に
ElseIf Cells(s, 8) = 0# Then '時刻差がゼロ､つまり重複行は削除
Rows(s).Select: Selection.Delete
'' 更新後再開行 = s + 欠行数 + 1
'' GoTo 最終行更新 '行追加後の最終行増加で更新
End If
終行A1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号更新
Next s
Range(Cells(2, 1), Cells(終行A1, 8)).Select: Selection.Copy: Cells(2, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues '欠落行補充用計算式消す
Range(Cells(2, 8), Cells(終行A1, 8)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0000000"
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業量がデカいので 1秒確保
'===================確定10分値デタ表に集計前の加工を行う==================
終行A2 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '行の欠落や重複が修正された後の最終行
For t = 2 To 終行A2
If IsNumeric(Cells(t, 2)) = False Then ' 2列(線量率)は数値のみ残す
Cells(t, 2) = "": End If '数値以外("欠測等”,”－”, )なら消去
If Cells(t, 3) = "有" Then ' 3列(感雨)"有"のみ200に置換
Cells(t, 3) = 200 'グラフで水色の棒振切れ値とする
ElseIf Cells(t, 3) = "無" Then ' 3列(感雨)"無"はゼロに置換
Cells(t, 3) = 0
ElseIf Cells(t, 3) = "欠測等" Or "調整中" Then ' 3列(感雨)"欠測等"は空白に
Cells(t, 3) = "": End If
If Cells(t, 4) = "欠測等" Or "調整中" Then ' 4列(10分間降水)"欠測等"は空白に
Cells(t, 4) = "": End If
Next t
'↓集計に用いるため､17~22列に1列(年月日 時分)を分解した"各年月日時刻"構成文字を記入
Cells(1, 17) = "年": Cells(1, 18) = "季(四半期)": Cells(1, 19) = "月": Cells(1, 20) = "旬"
Cells(1, 21) = "日": Cells(1, 22) = "時"
If Cells(1, 17) <> "" And Cells(1, 22) <> "" Then
'↓▽年〇月◇日 0:00は,▽-1年〇-1月◇-1日 23時と書換える式で17～22列を補整､文字列の改行は" & _"で
Cells(2, 17) = "=IF(MINUTE(RC[-16])<>0,YEAR(RC[-16]),IF(HOUR(RC[-16])<>0,YEAR(RC[-16])," & _
"IF(DAY(RC[-16])<>1,YEAR(RC[-16]),IF(MONTH(RC[-16])<>1,YEAR(RC[-16]),YEAR(RC[-16])-1))))"
'↓""第1季""は式がセルに転記されると"第1季"となる､文字列の改行は" & _"で
Cells(2, 18) = "=IF(RC[1]<=3,""第1季"",(IF(RC[1]<=6,""第2季"",(IF(RC[1]<=9,""第3季"",(IF(RC[1]<=12,""第4季"")))))))"
Cells(2, 19) = "=IF(MINUTE(RC[-18])<>0,MONTH(RC[-18]),IF(HOUR(RC[-18])<>0,MONTH(RC[-18])," & _
"IF(DAY(RC[-18])<>1,MONTH(RC[-18]),IF(MONTH(RC[-18])=1,MONTH(R[-1]C[-18]),MONTH(RC[-18])-1))))"
Cells(2, 20) = "=IF(RC[1]<=10,""上旬"",(IF(RC[1]<=20,""中旬"",(IF(RC[1]<=31,""下旬"")))))"
'↓『0:00』は日付を前日とする
Cells(2, 21) = "=IF(MINUTE(RC[-20])<>0,DAY(RC[-20]),IF(HOUR(RC[-20])<>0,DAY(RC[-20])," & _
"IF(DAY(RC[-20])=1,DAY(R[-1]C[-20]),DAY(RC[-20]-1))))"
'↓『▽:00』は"▽"時でなく"▽-1"時､『0:00』は前日の23時とする
Cells(2, 22) = "=IF(MINUTE(RC[-21])<>0,HOUR(RC[-21]),IF(HOUR(RC[-21])<>0," & _
"HOUR(RC[-21])-1,IF(HOUR(RC[-21])=0,23)))"
Else: End If
Range("Q2:V2").Select
With Selection.Interior: .Color = 13434828: End With 'O~T列2行セルを薄緑に塗り
Range("Q2:V2").Select: Selection.Copy '最終行までフィル(右クリックのまま下方にフィル(コピ))
Range("Q2:V" & 終行A2).Select: ActiveSheet.Paste
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:3") '作業量がデカいので 3秒確保
Columns("Q:V").Select: Selection.Copy '17~22列の式を消すため値のみ上書き
Range("Q1").Select: Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業量がデカいので 1秒確保
Set 線量rg = Range(Cells(2, 2), Cells(終行A2, 2)) '線量rg
Set 感雨rg = Range(Cells(2, 3), Cells(終行A2, 3)) '感雨rg
Set 降水rg = Range(Cells(2, 4), Cells(終行A2, 4)) '降水rg
Set 年rg = Range(Cells(2, 17), Cells(終行A2, 17))
Set 季rg = Range(Cells(2, 18), Cells(終行A2, 18)) '第1～4四半期を指す
Set 月rg = Range(Cells(2, 19), Cells(終行A2, 19))
Set 旬rg = Range(Cells(2, 20), Cells(終行A2, 20))
Set 日rg = Range(Cells(2, 21), Cells(終行A2, 21))
Set 時rg = Range(Cells(2, 22), Cells(終行A2, 22))
''===================シト1の10~15列22行以下に日間値集計==============================
終行J1 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Cells(終行J1 + 2, 10) = "日間値": Cells(終行J1 + 2, 11) = "線量nGy/h"
Cells(終行J1 + 2, 14) = "％": Cells(終行J1 + 2, 15) = "mm/日"
Cells(終行J1 + 3, 10) = "日間": Cells(終行J1 + 3, 11) = "最大"
Cells(終行J1 + 3, 12) = "平均": Cells(終行J1 + 3, 13) = "最小"
Cells(終行J1 + 3, 14) = "感雨": Cells(終行J1 + 3, 15) = "降水量"
Range(Cells(1, 2), Cells(3, 4)).Select: With Selection: .WrapText = False
.AddIndent = False: .ShrinkToFit = False: .MergeCells = False: End With
Columns("J:J").Select: Selection.ColumnWidth = 10.2 '列幅設定
Columns("K:O").Select: Selection.ColumnWidth = 3.5
Columns("P:AB").Select: Selection.ColumnWidth = 2.8
Columns("Q:R").Select: Selection.ColumnWidth = 5.4
Columns("T:T").Select: Selection.ColumnWidth = 3.3
For n = 1 To デタ年数
For m = 1 To 12 '各月のルプ
各年 = デタ初年 + n - 1
三月初日 = DateSerial(Year:=各年, Month:=3, Day:=1) 'n年の3月1日
二八日 = DateSerial(Year:=各年, Month:=2, Day:=28) 'n年の2月28日
日数差 = 三月初日 - 二八日
If 日数差 = 2 Then 'Excelの日付定義上､閏年は3/1と2/28の間隔が2になる
月日数ary() = Array(31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
ElseIf 日数差 = 1 Then
月日数ary() = Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31): End If
For p = 1 To 月日数ary(m) '各日のルプ
'日間デタ数24*6/3=48超なら集計
終行J2 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Cells(終行J2 + 1, 10) = 各年 & "年" & m & "月" & p & "日"
If WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 線量rg, "<>""") > 48 Then
Cells(終行J2 + 1, 11) _
= WF.MaxIfs(線量rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p)
Cells(終行J2 + 1, 12) _
= WF.AverageIfs(線量rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p)
Cells(終行J2 + 1, 13) _
= WF.MinIfs(線量rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p)
ElseIf WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 線量rg, "") >= 48 Then
Range(Cells(終行J2 + 1, 11), Cells(終行J2 + 1, 13)) = "": End If
If WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 感雨rg, "<>""") > 48 Then
Cells(終行J2 + 1, 14) _
= WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 感雨rg, 200) / _
WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p) * 100
ElseIf WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 感雨rg, "") >= 48 Then
Cells(終行J2 + 1, 14) = "": End If
If WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 降水rg, "<>""") > 48 Then
Cells(終行J2 + 1, 15) _
= WF.SumIfs(降水rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p)
ElseIf WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 降水rg, "") >= 48 Then
Cells(終行J2 + 1, 15) = "": End If
終行J2 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row '集計表のJ列最終行番号を毎日更新
Next p
Next m
Next n
'↓各集計表の書式整える
Range(Cells(終行J1 + 2, 10), Cells(終行J2 + 3, 10)).Select
With Selection: .HorizontalAlignment = xlLeft: .ShrinkToFit = False: .WrapText = False: End With
Range(Cells(終行J1 + 4, 10), Cells(終行J2, 10)).Select: With Selection: .HorizontalAlignment = xlRight: End With
Range(Cells(終行J1 + 4, 12), Cells(終行J2, 12)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0"
Range(Cells(終行J1 + 4, 11), Cells(終行J2, 15)).Select: With Selection: .ShrinkToFit = True: End With
End Sub

## 時値to日値コド
時間値(仙台市の空間線連続監視デタなど) から日max･日av･日min を集計するファイルのVBE(マクロコードのエディタ)に貼付るコード
Option Base 1 '配列のインデックスはゼロでなく1からカウント
'仙市1時間値複数年間表から日間平均値などを集計
'デタ列は年月日､線量率の2列なら､30年分30万行弱がファイルサイズの限界
Sub 複数年の時間値から日間統計値を集計する()
'With Application: .WindowState = xlNormal: .WindowState = xlMaximized: End With
'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 'ウインドサイズ不定は図形や凡例の配置に影響
Application.ScreenUpdating = False '表示の更新をFalseにすると処理速度劇的にアップ
Application.DisplayAlerts = False '確認メッセジ非表示
On Error Resume Next 'エラを無視し進行 '↓整数型singleはオバフロし11/14途中で止まる!!
Dim デタ年ary() As Variant, 季ary() As Variant, 月度ary() As Variant
Dim 月日数ary() As Variant, 月ary() As Variant, 旬ary() As Variant
Dim 月終日ary() As Variant '配列型,日時rgAs Range, デタrgAs Range
Set WF = WorksheetFunction 'ワクシト関数の頭部にWF.Max( )と記入
終行A = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シート1のA列､第1列の最終行番号
Range(Cells(22, 10), Cells(終行A, 16)).Select: Selection.ClearContents '集計表空白に
Columns("Q:V").Select: Selection.ClearContents '17～22列空白､前作業で再記入される
With Selection.Interior: .Pattern = xlNone: .TintAndShade = 0: End With
季ary() = Array("第1季", "第2季", "第3季", "第4季")
月ary() = Array("01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12")
旬ary() = Array("上旬", "中旬", "下旬")
''ファ名字数 = Len(ThisWorkbook.Name): デタ初年 = Year(Cells(2, 1))
''略地点番 = Mid(ThisWorkbook.Name, ファ名字数 - 18, 3)
''略地点名 = Left(ThisWorkbook.Name, ファ名字数 - 19)
略地点名 = Cells(3, 11): 略地点番 = Cells(4, 11)
''収納フォルダ = 略地点名 & "\"
収納パス = "D:\経年データ\放射能放射線\60分値仙台市\"
デタ初日時 = Cells(2, 1): デタ初年 = Year(デタ初日時)
デタ終日時 = Cells(終行A, 1): デタ終年 = Year(デタ終日時)
デタ年数 = デタ終年 - デタ初年 + 1
''For m = 1 To 12 '時刻は▽:10から､初発年･初発月･初発日はフリー
'' y = Year(デタ初日時)
'' 各ファイル = "mon_10mn_" & 略地点番 & "_" & y & 月ary(m) & ".csv"
'' Do
'' 各ファイル = "mon_10mn_" & 略地点番 & "_" & y & 月ary(m) & ".csv"
'' y = y + 1
'' Loop Until Dir(収納パス & 各ファイル) = ""
''Next m '当面5年毎に限定したから『最新年』は利用しないが･･･
''最新年 = y '10分値年月別ファイル群の最新年を検出
'↓シト1"10分値生デタをA列(年月日時刻)昇順で並替え
Range(Cells(1, 1), Cells(終行A, 8)).Sort _
Key1:=Range("A1"), Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom, SortMethod:=xlStroke, DataOption1:=xlSortNormal
If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then
ActiveSheet.AutoFilterMode = False: End If 'オートフィルター解除
ActiveWindow.FreezePanes = False 'ウィンドウ枠の固定解除
'↓前行との時刻差式改めて記入､小数点以下7桁に丸める
Cells(2, 8).Select: ActiveCell.Formula = "=Round(RC[-7]-R[-1]C[-7],10)": Cells(2, 8).Select
Selection.Copy: Range(Cells(2, 8), Cells(終行A, 8)).Select: ActiveSheet.Paste
Range(Cells(2, 8), Cells(終行A, 8)).Select: Selection.Copy: Cells(2, 8).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues '欠落行補充用計算式消し､値のみ上書き､下7桁に
Range(Cells(2, 8), Cells(終行A, 8)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0000000"
'↓1列(年月日時刻)の表示法統一
Range(Cells(2, 1), Cells(終行A, 1)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "yyyy/m/d h:mm"
Range(Cells(2, 1), Cells(終行A, 8)).Select '集計表項目部以外のデタ部セル内1行縮小表示
With Selection: .ShrinkToFit = True: MergeCells = False: End With
Cells(11, 10) = "◇ 時分秒は小数以下10桁まで,8列の表示は7桁まで"
Cells(12, 10) = "◇ 両パッチは計算式で小数以下15桁だが､10桁に丸める"
選択 = MsgBox(" 最古データは" & デタ初日時 & "､" & vbNewLine & "最新データは" & _
デタ終日時 & "です｡" & vbNewLine & "不足する場合は､仙台市の放射線に" & _
vbNewLine & "関する情報サイトからＤＬして下さい｡" _
& vbNewLine & "作業続けますか？", vbInformation + vbYesNo, "選択")
Select Case 選択
Case vbYes:
Case vbNo: Exit Sub: End Select
MsgBox " 作業に十数分掛かります｡" & vbNewLine & "待てずにEscキー押した場合" _
& vbNewLine & "は､AltキーとF11キーを同時" & vbNewLine & "に押し､VBAエディタ画面で" _
& vbNewLine & "実行/リセットし､やり直して" & vbNewLine & "ください｡"
ThisWorkbook.Activate: Sheet1.Select: ActiveWindow.Zoom = 75 '見やすい適当なサイズ
'=======欠落行追加し時間昇順に並んだ最終時間値デタ表を作る==================
'フィルタで 8列の時間差をチェック､欠落行を示す異常値(表示･丸めも0.0416667以外)
'"あれば欠落補整行"を挿入､時間値の間隔は小数0.0416667だが+0.0416667では誤差
'が蓄積するので分数1/24とする｡項目行1行除き平年は52560行/年､閏年は52704行/年､
'デタ行30万程度(365*24*6*5年分=262800)が限界
''最終行更新:
''終行A1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号
''If 更新後再開行 = "" Then '最初の欠落行
終行A1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号
For s = 3 To 終行A1 '↓時間差は10桁まで計算するが7桁まで一致すれば OKとする
欠行数 = Round((Cells(s, 8) * 24) - 1, 0) '関数Roundで桁数0は整数
If 欠行数 <> 0 And Round(Cells(s, 8), 7) <> Round(1 / 24, 7) Then '時間間隔(1/24)で欠落発見
Rows(s & ":" & s + 欠行数 - 1).Select '↓欠行数を挿入
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("J2").Select: Application.CutCopyMode = False '"時刻パッチ"をコピ
Selection.Copy: Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠行数 - 1, 1)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業時間1秒確保
Range("K2").Select: Application.CutCopyMode = False '"時間差パッチ"をコピ
Selection.Copy: Range(Cells(s, 8), Cells(s + 欠行数, 8)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業時間1秒確保
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠行数 - 1, 8)).Select: Application.CutCopyMode = False
With Selection.Interior: .Color = 65535: End With '挿入行を黄色に
ElseIf Cells(s, 8) = 0# Then '時刻差がゼロ､つまり重複行は削除
Rows(s).Select: Selection.Delete
'' 更新後再開行 = s + 欠行数 + 1
'' GoTo 最終行更新 '行追加後の最終行増加で更新
End If
終行A1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号更新
Next s
Range(Cells(2, 1), Cells(終行A1, 8)).Select: Selection.Copy: Cells(2, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues '欠落行補充用計算式消す
Range(Cells(2, 8), Cells(終行A1, 8)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0000000"
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業量がデカいので 1秒確保
'===================補整後の時間値デタ表に集計前の加工を行う==================
終行A2 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '行の欠落や重複が修正された後の最終行
For t = 2 To 終行A2
If IsNumeric(Cells(t, 2)) = False Then ' 2列(線量率)は数値のみ残す
Cells(t, 2) = "": End If '数値以外("欠測等”,”－”, )なら消去
If Cells(t, 3) = "有" Then ' 3列(感雨)"有"のみ200に置換
Cells(t, 3) = 200 'グラフで水色の棒振切れ値とする
ElseIf Cells(t, 3) = "無" Then ' 3列(感雨)"無"はゼロに置換
Cells(t, 3) = 0
ElseIf Cells(t, 3) = "欠測等" Or "調整中" Then ' 3列(感雨)"欠測等"は空白に
Cells(t, 3) = "": End If
If Cells(t, 4) = "欠測等" Or "調整中" Then ' 4列(10分間降水)"欠測等"は空白に
Cells(t, 4) = "": End If
Next t
'↓集計用に､17~22列に1列(年月日 時分)を分解した"各年月日時刻"構成文字を記入
Cells(1, 17) = "年": Cells(1, 18) = "季(四半期)": Cells(1, 19) = "月": Cells(1, 20) = "旬"
Cells(1, 21) = "日": Cells(1, 22) = "時"
If Cells(1, 17) <> "" And Cells(1, 22) <> "" Then
'↓▽年〇月◇日 0:00は,▽-1年〇-1月◇-1日 23時と書換える式で17～22列を補整､文字列の改行は" & _"で
Cells(2, 17) = "=IF(MINUTE(RC[-16])<>0,YEAR(RC[-16]),IF(HOUR(RC[-16])<>0,YEAR(RC[-16])," & _
"IF(DAY(RC[-16])<>1,YEAR(RC[-16]),IF(MONTH(RC[-16])<>1,YEAR(RC[-16]),YEAR(RC[-16])-1))))"
'↓""第1季""は式がセルに転記されると"第1季"となる､文字列の改行は" & _"で
Cells(2, 18) = "=IF(RC[1]<=3,""第1季"",(IF(RC[1]<=6,""第2季"",(IF(RC[1]<=9,""第3季"",(IF(RC[1]<=12,""第4季"")))))))"
Cells(2, 19) = "=IF(MINUTE(RC[-18])<>0,MONTH(RC[-18]),IF(HOUR(RC[-18])<>0,MONTH(RC[-18])," & _
"IF(DAY(RC[-18])<>1,MONTH(RC[-18]),IF(MONTH(RC[-18])=1,MONTH(R[-1]C[-18]),MONTH(RC[-18])-1))))"
Cells(2, 20) = "=IF(RC[1]<=10,""上旬"",(IF(RC[1]<=20,""中旬"",(IF(RC[1]<=31,""下旬"")))))"
'↓『0:00』は日付を前日とする
Cells(2, 21) = "=IF(MINUTE(RC[-20])<>0,DAY(RC[-20]),IF(HOUR(RC[-20])<>0,DAY(RC[-20])," & _
"IF(DAY(RC[-20])=1,DAY(R[-1]C[-20]),DAY(RC[-20]-1))))"
'↓『▽:00』は"▽"時でなく"▽-1"時､『0:00』は前日の23時とする
' Cells(2, 22) = "=IF(MINUTE(RC[-21])<>0,HOUR(RC[-21]),IF(HOUR(RC[-21])<>0," & _
' "HOUR(RC[-21])-1,IF(HOUR(RC[-21])=0,23)))"
Else: End If
Range("Q2:V2").Select
With Selection.Interior: .Color = 13434828: End With 'O~T列2行セルを薄緑に塗り
Range("Q2:V2").Select: Selection.Copy '最終行までフィル(右クリックのまま下方にフィル(コピ))
Range("Q2:V" & 終行A2).Select: ActiveSheet.Paste
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:3") '作業量がデカいので 3秒確保
Columns("Q:V").Select: Selection.Copy '17~22列の式を消すため値のみ上書き
Range("Q1").Select: Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:1") '作業量がデカいので 1秒確保
Set 線量rg = Range(Cells(2, 2), Cells(終行A2, 2)) '線量rg
Set 感雨rg = Range(Cells(2, 3), Cells(終行A2, 3)) '感雨rg
Set 降水rg = Range(Cells(2, 4), Cells(終行A2, 4)) '降水rg
Set 年rg = Range(Cells(2, 17), Cells(終行A2, 17))
Set 季rg = Range(Cells(2, 18), Cells(終行A2, 18)) '第1～4四半期を指す
Set 月rg = Range(Cells(2, 19), Cells(終行A2, 19))
Set 旬rg = Range(Cells(2, 20), Cells(終行A2, 20))
Set 日rg = Range(Cells(2, 21), Cells(終行A2, 21))
Set 時rg = Range(Cells(2, 22), Cells(終行A2, 22))
''===================シト1の10~15列23行以下に日間値集計==============================
終行J1 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Cells(終行J1 + 4, 10) = "▽ 以下、日間値集計表の領域 ▽"
Cells(終行J1 + 5, 10) = "日間値": Cells(終行J1 + 5, 11) = "線量nGy/h"
Cells(終行J1 + 5, 14) = "％": Cells(終行J1 + 5, 15) = "mm/日"
Cells(終行J1 + 6, 10) = "日間": Cells(終行J1 + 6, 11) = "最大"
Cells(終行J1 + 6, 12) = "平均": Cells(終行J1 + 6, 13) = "最小"
Cells(終行J1 + 6, 14) = "感雨": Cells(終行J1 + 6, 15) = "降水量"
Cells(終行J1 + 6, 16) = "線量欠落数"
Columns("J:J").Select: Selection.ColumnWidth = 10.2 '列幅設定
Columns("K:O").Select: Selection.ColumnWidth = 3.5
Columns("P:AB").Select: Selection.ColumnWidth = 2.8
Columns("Q:R").Select: Selection.ColumnWidth = 5.4
Columns("T:T").Select: Selection.ColumnWidth = 3.3
For n = 1 To デタ年数
For m = 1 To 12 '各月のルプ
各年 = デタ初年 + n - 1
三月初日 = DateSerial(Year:=各年, Month:=3, Day:=1) 'n年の3月1日
二八日 = DateSerial(Year:=各年, Month:=2, Day:=28) 'n年の2月28日
日数差 = 三月初日 - 二八日
If 日数差 = 2 Then 'Excelの日付定義上､閏年は3/1と2/28の間隔が2になる
月日数ary() = Array(31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
ElseIf 日数差 = 1 Then
月日数ary() = Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31): End If
For p = 1 To 月日数ary(m) '各日のルプ
終行J2 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Cells(終行J2 + 1, 10) = 各年 & "年" & m & "月" & p & "日"
'↓時間デタ数24*0.5=12以上なら集計
If WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 線量rg, "") < 12 Then
Cells(終行J2 + 1, 16) _
= WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 線量rg, "") '線量デタ数
Cells(終行J2 + 1, 11) _
= WF.MaxIfs(線量rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p) '日間最大値記入
Cells(終行J2 + 1, 12) _
= WF.AverageIfs(線量rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p) '日間平均値記入
Cells(終行J2 + 1, 13) _
= WF.MinIfs(線量rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p) '日間最小値記入
ElseIf WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 線量rg, "") >= 12 Then
Range(Cells(終行J2 + 1, 11), Cells(終行J2 + 1, 13)) = "": End If
If WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 感雨rg, "") < 12 Then
Cells(終行J2 + 1, 14) _
= WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 感雨rg, 200) / _
WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p) * 100
ElseIf WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 感雨rg, "") >= 12 Then
Cells(終行J2 + 1, 14) = "": End If
If WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 降水rg, "") < 12 Then
Cells(終行J2 + 1, 15) _
= WF.SumIfs(降水rg, 年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p)
ElseIf WF.CountIfs(年rg, 各年, 月rg, m, 日rg, p, 降水rg, "") >= 12 Then
Cells(終行J2 + 1, 15) = "": End If
終行J2 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row '集計表のJ列最終行番号を毎日更新
Next p
Next m
Next n
Range("Q1:V1").Select: With Selection.Interior '17~22列項目行彩色
.Pattern = xlSolid: .PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorDark1: .TintAndShade = -0.05
.PatternTintAndShade = 0: End With '↓各集計表の書式整える
Range(Cells(1, 1), Cells(1, 22)).Select: With Selection: .WrapText = True
.AddIndent = False: .ShrinkToFit = True: .MergeCells = False: End With
Range(Cells(終行J1 + 4, 10), Cells(終行J2 + 6, 16)).Select
With Selection: .HorizontalAlignment = xlLeft: .ShrinkToFit = False: .WrapText = False: End With
Range(Cells(終行J1 + 7, 10), Cells(終行J2, 10)).Select: With Selection: .HorizontalAlignment = xlRight: End With
Range(Cells(終行J1 + 7, 12), Cells(終行J2, 12)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0"
Range(Cells(終行J1 + 7, 11), Cells(終行J2, 15)).Select: With Selection: .ShrinkToFit = True: End With
End Sub

## 時値to日旬月値コド
『”略局名(略地点名)””局番(地点番号)”_全.xlsm』型のファイルのVBE(マクロコードのエディタ)に貼付るコード
Option Base 1 '配列のインデックスはゼロでなく1からカウント
'10分値1年間の表から時間値･日間値･旬間値･月間値を集計
Sub 全年10分値を集計し日旬月間値表を作る()
'With Application: .WindowState = xlNormal: .WindowState = xlMaximized: End With
'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 'ウインドサイズを一定にしないと図形や凡例の配置に影響
Application.ScreenUpdating = False '表示の更新をFalseにすると処理速度劇的にアップ
Application.DisplayAlerts = False '確認メッセジ非表示
On Error Resume Next 'エラーを無視し進行 '↓整数型､singleだとオバフロして11/14の途中で止まる!!
Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, e As Long, f As Long, g As Long '整数型
Dim h As Long, i As Long, j As Long, k As Long, t As Long, s As Long
Dim 月始日配列() As Variant, 月終日配列() As Variant, 季始日配列() As Variant, 季終日配列() As Variant '配列型
Dim 月配列() As Variant, 季配列() As Variant, 日時列範囲 As Range, デタ列範囲 As Range
Set WF = Application.WorksheetFunction '略記"WF"の利用を宣言
ThisWorkbook.Activate: Sheet1.Select: ActiveWindow.Zoom = 75 '見やすい適当なサイズ
地点コド = Range("J9"): 略地点名 = Range("O9"): 略地点名コド表 = Range("M12:AK53")
地点コド列 = Range("N12:N53"): 略地点名列 = Range("O12:O53")
地点名 = WF.Index(略地点名コド表, WF.Match(地点コド, 地点コド列, 0), 4) '地点コド を略地点名に変換
'風向コド表 = Range("F64:J81"): 風向コド列 = Range("F64:F81")
'風向和列 = Range("I64:I81"): 風向コド和 = WF.Index(風向コド表, WF.Match(風向和, 風向和列, 0), 1)
'風向英列 = Range("G64:G81"): 風向コド英 = WF.Index(風向コド表, WF.Match(風向英, 風向英列, 0), 1)
'
'風d転用局 = WF.Index(略地点名コド表, WF.Match(略地点名, 略地点名列, 0), 8)
'雨d転用局 = WF.Index(略地点名コド表, WF.Match(略地点名, 略地点名列, 0), 10)
'回転角度列 = Range("H64:H81"): 風向cos列 = Range("J64:J81"): 風向sin列 = Range("K64:K81")
'
'風向コド英配列 = Array("N", "NNE", "NE", "ENE", "E", "ESE", "SE", "SSE", "S", _
' "SSW", "SW", "WSW", "W", "WNW", "NW", "NNW", "CALM")
'風向コド配列 = Array(16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17)
'風速rk配列 = Array(">=0", "<=0.5", ">0.5", "<=1", ">1", "<=2", ">2", "<=3", ">3", "<=4", ">4", _
' "<=5", ">5", "<=6", ">6", "<=7", ">7", "<=8", ">8", "<=9", ">9", "<=10", ">10", "<=50")
'大安度コド表 = Range("B64:D76"): 大安度コド列 = Range("B64:B76"): 英大安度列 = Range("C64:C76")
'大安度コド配列 = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12)
'大安度rk配列 = Array("A", "A-B", "B", "B-C", "C", "C-D", "D", "E", "F", "G")
西暦年 = Range("E9"): 翌西暦年 = 西暦年 + 1: 集計初日 = DateSerial(西暦年, 4, 1)
年度終日 = DateSerial(翌西暦年, 3, 31): 年度日数 = 年度終日 - 集計初日 + 1
年度表 = Range("Z62:AA130"): 西暦年列 = Range("Z62:Z130"): 和暦年列 = Range("AA62:AA130")
和暦年 = WF.Index(年度表, WF.Match(西暦年, 西暦年列, 0), 2) '西暦年を和暦年へ
翌和暦年 = WF.Index(年度表, WF.Match(翌西暦年, 西暦年列, 0), 2) '西暦年を和暦年へ
'十分値配列 = Array(0, 1 / 24, 2 / 24, 3 / 24, 4 / 24, 5 / 24)
'二四時間配列 = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
'月配列 = Array("4月", "5月", "6月", "7月", "8月", "9月", "10月", "11月", "12月", "1月", "2月", "3月")
'季配列 = Array("1四半期", "2四半期", "3四半期", "4四半期")
'月旬配列 = Array("4月上旬", "4月中旬", "4月下旬", "5月上旬", "5月中旬", "5月下旬", "6月上旬", "6月中旬", _
' "6月下旬", "7月上旬", "7月中旬", "7月下旬", "8月上旬", "8月中旬", "8月下旬", "9月上旬", "9月中旬", _
' "9月下旬", "10月上旬", "10月中旬", "10月下旬", "11月上旬", "11月中旬", " 11月下旬", "12月上旬", _
' "12月中旬", "12月下旬", "1月上旬", "1月中旬", " 1月下旬", "2月上旬", "2月中旬", " 2月下旬", _
' "3月上旬", "3月中旬", "3月下旬")
'If 年度日数 = 365 Then
' 月始日配列 = Array(1, 31, 62, 92, 123, 154, 184, 215, 245, 276, 307, 335)
' 月終日配列 = Array(30, 61, 91, 122, 153, 183, 214, 244, 275, 306, 334, 365)
' 月旬始日配列 = Array(1, 11, 21, 31, 41, 51, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 123, 133, 143, 154, 164, 174, _
' 184, 194, 204, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 276, 286, 296, 307, 317, 327, 335, 345, 355)
' 月旬終日配列 = Array(10, 20, 30, 40, 50, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 122, 132, 142, 153, 163, 173, 183, _
' 193, 203, 214, 224, 234, 244, 254, 264, 275, 285, 295, 306, 316, 326, 334, 344, 354, 365)
'ElseIf 年度日数 = 366 Then
' 月始日配列 = Array(1, 31, 62, 92, 123, 154, 184, 215, 245, 276, 307, 336)
' 月終日配列 = Array(30, 61, 91, 122, 153, 183, 214, 244, 275, 306, 335, 366)
' 月旬始日配列 = Array(1, 11, 21, 31, 41, 51, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 123, 133, 143, 154, 164, 174, _
' 184, 194, 204, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 276, 286, 296, 307, 317, 327, 336, 346, 356)
' 月旬終日配列 = Array(10, 20, 30, 40, 50, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 122, 132, 142, 153, 163, 173, 183, _
' 193, 203, 214, 224, 234, 244, 254, 264, 275, 285, 295, 306, 316, 326, 335, 345, 355, 366): End If
'If 年度日数 = 365 Then
' 季始日配列() = Array(1, 92, 184, 276): 季終日配列() = Array(91, 183, 275, 365)
'ElseIf 年度日数 = 366 Then
' 季始日配列() = Array(1, 92, 184, 276): 季終日配列() = Array(91, 183, 275, 366): End If
'
'一qut時数 = 季終日配列(1) * 24 '”一qut時数”は"第一四半期の時間数"つまり4/1～6/30までの日数*24
'二qut時数 = 季終日配列(2) * 24 - 一qut時数
'三qut時数 = 季終日配列(3) * 24 - 一qut時数 - 二qut時数
'四qut時数 = 季終日配列(4) * 24 - 一qut時数 - 二qut時数 - 三qut時数
'
'ThisWorkbook.Activate: Sheet7.Select 'グラフ雛形を登録
' ActiveSheet.ChartObjects("グラフ 1").Activate
' ActiveChart.SaveChartTemplate ( _
' "C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Charts\線量率GF.crtx")
' ActiveSheet.ChartObjects("グラフ 2").Activate
' ActiveChart.SaveChartTemplate ( _
' "C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Charts\風配図.crtx")
ThisWorkbook.Activate: Sheet1.Select '↓シト1"10分値生デタをA列(年月日時刻)昇順で並替え
シト1A終行 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シート1のA列､第1列の最終行番号
'If 閏年度該当 <> True And シト1A終行 = 52561 Then Exit Sub '理論行数に収める
'If 閏年度該当 = True And シト1A終行 = 52705 Then Exit Sub ' 〃
Range(Cells(1, 1), Cells(シト1A終行, 3)).Sort _
Key1:=Range("A1"), Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom, SortMethod:=xlStroke, DataOption1:=xlSortNormal
If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then
ActiveSheet.AutoFilterMode = False: End If 'オートフィルター解除
ActiveWindow.FreezePanes = False 'ウィンドウ枠の固定解除
''ThisWorkbook.Activate: Sheet2.Select
''If Cells(9, 10) = "" Or Cells(9, 15) = "" Then
'' 回答分岐1 = MsgBox(" シート2(指令所)の『局コド』と" & vbNewLine & "『略地点名』に記入済ですか？", _
'' vbYesNo, "空欄は記入願います。", "YesNo分岐")
'' Select Case 回答分岐1: Case vbYes: Case vbNo: Exit Sub: End Select
''End If
ThisWorkbook.Activate
Sheet1.Select: ActiveWindow.Zoom = 75 '見やすい適当なサイズ
'' '↓並べ替え後､先ず年度最終行と年度初行の確認､なければ記入,中間行は下記欠落行で補充
''If Cells(シト1A終行, 1) <> 当年度終日 Then
'' Cells(シト1A終行 + 1, 1) = 翌年度 & "/03/31 23:50:00" '年度終行記入
''ElseIf Cells(2, 1) <> 当年度初日 Then '年度初日(当年度 & "/4/1 0:00")記入
'' 首尾整形行 = Int((Cells(2, 1) - 当年度初日) * 144) + 1
'' Rows("2:" & 首尾整形行).Select '↓首尾整形行分挿入
'' Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'' Rows("2:" & 首尾整形行).Select: Selection.RowHeight = 11
'' Cells(2, 1) = 当年度 & "/4/1 0:00" '年度初行記入
'' Range(Cells(3, 1), Cells(首尾整形行, 1)) = "=R[-1]C+1/144"
'' Range(Cells(3, 2), Cells(首尾整形行 + 1, 2)) = "=RC[-1]-R[-1]C[-1]"
'' Range(Cells(2, 1), Cells(首尾整形行, 1)).Select
'' Selection.NumberFormatLocal = "yyyy/m/d h:mm;@"
'' Range(Cells(2, 2), Cells(首尾整形行, 2)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.000000"
'' Range(Cells(2, 1), Cells(首尾整形行, 2)).Select
'' With Selection: .WrapText = False: .ShrinkToFit = True: .MergeCells = False: End With
''End If
'フィルタで2列の年月日時刻をチェック､欠落行を示す異常値(0.006944以外)あれば不足行を追加
'追加行には『=R[-1]C+1/144』を記入､1/144は24*6つまり10分値の間隔は小数0.006944だが
'+0.006944では誤差が蓄積するので分数とする｡平年度は52560行､閏年度は52704行
最終行更新:
シト1A終行 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'シト1のA列の最終行番号
If 更新後再開行 = "" Then '『更新後再開行 = ""』とは未だ欠落行がなく当初の最終行のままの段階
For s = 3 To シト1A終行 '3行から最終行まで10分間隔であることを確認
欠落行 = Int(Round((Cells(s, 1) - Cells(s - 1, 1)), 6) * 144) - 1 '欠落行は追加する
If Round(Cells(s, 2), 6) <> Round(1 / 144, 6) And 欠落行 >= 1 Then
Rows(s & ":" & s + 欠落行).Select '↓欠落行分挿入
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Rows(s & ":" & s + 欠落行).Select: Selection.RowHeight = 11
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠落行, 1)) = "=R[-1]C+1/144"
Range(Cells(s, 6), Cells(s + 欠落行 + 1, 6)) = "=RC[-1]-R[-1]C[-1]"
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠落行, 1)).Select
Selection.NumberFormatLocal = "yyyy/m/d h:mm;@"
Range(Cells(s, 6), Cells(s + 欠落行, 6)).Select: Selection.NumberFormatLocal = ".000000"
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠落行, 20)).Select
With Selection: .WrapText = False: .ShrinkToFit = True: .MergeCells = False: End With
Range(Cells(s, 6), Cells(s + 欠落行 + 1, 6)).Select: Cells(s, 6).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=False '値のみ上書きし式を消す
更新後再開行 = s
GoTo 最終行更新 '更新の度に3行に戻りチェックするが､行追加後の最終行増加に対応するため
End If
Next s
Else: End If
If 更新後再開行 > 3 Then '『更新後再開行 >3』とは欠落行を挿入し最終行数が増加した場合
For s = 更新後再開行 To シト1A終行
欠落行 = Int(Round((Cells(s, 1) - Cells(s - 1, 1)), 6) * 144) - 1 '欠落行を追加する
If Round(Cells(s, 2), 6) <> Round(1 / 144, 6) And 欠落行 >= 1 Then
Rows(s & ":" & s + 欠落行 - 1).Select '↓欠落行分挿入
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Rows(s & ":" & s + 欠落行).Select: Selection.RowHeight = 11
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠落行, 1)) = "=R[-1]C+1/144"
Range(Cells(s, 6), Cells(s + 欠落行 + 1, 6)) = "=RC[-1]-R[-1]C[-1]"
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠落行, 1)).Select
Selection.NumberFormatLocal = "yyyy/m/d h:mm;@"
Range(Cells(s, 6), Cells(s + 欠落行, 6)).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.000000"
Range(Cells(s, 1), Cells(s + 欠落行, 20)).Select
With Selection: .WrapText = False: .ShrinkToFit = True: .MergeCells = False: End With
Range(Cells(s, 6), Cells(s + 欠落行 + 1, 6)).Select: Cells(s, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=False '値のみ上書きし式を消す
更新後再開行 = s
GoTo 最終行更新 '更新の度に3行に戻りチェックするが､行追加後の最終行増加に対応するため
End If
Next s
Else: End If
シト1A終行2 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '補整後のシト1のA列､第1列の最終行番号
For t = 2 To シト1A終行2 '数値以外("欠測”や”－”)なら消去
If IsNumeric(Cells(t, 2)) = False Then
Cells(t, 2) = "": End If
Next
'=======================シト1の20～26列に日間値集計========================================================
Cells(1, 19) = "年月日 1日刻み"
Cells(1, 20) = "線量率_最大 nGy/h": Cells(1, 21) = "線量率_平均 nGy/h": Cells(1, 22) = "線量率_最小 nGy/h"
Cells(1, 23) = "感雨": Cells(1, 24) = "降水量 mm/日": Cells(1, 25) = "時間差"
For a = 2 To 集計日数
Cells(a, 19) = DateValue(集計初日) + (a - 2) '日間値集計開始､日付を記入
If WF.Count(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 2), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 2))) >= 12 Then 'デタ12個以上なら集計
Cells(a, 20) = WF.Max(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 2), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 2))) '線量率の最大値を拾う
Cells(a, 21) = WF.Average(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 2), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 2))) '線量率の平均値
Cells(a, 22) = WF.Min(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 2), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 2))): End If '線量率の最小値を拾う
If WF.Count(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 3), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 3))) >= 12 Then 'デタ12個以上なら集計
Cells(a, 23) = WF.CountIf(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 3), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 3)), "有"): End If '感雨"有"をカウント
If WF.Count(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 4), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 4))) >= 12 Then 'デタ12個以上なら集計
Cells(a, 24) = WF.Sum(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 4), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 4))): End If '10分降水量を累加し時間降水量へ
If WF.Count(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 6), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 6))) >= 12 Then 'デタ12個以上なら集計
Cells(a, 25) = WF.Sum(Range(Cells(2 + (a - 2) * 6 * 24, 6), Cells(1 + (a - 1) * 6 * 24, 6))): End If '1/144*6=1/24を確認
Next a
集計表終行_日 = Int(集計日数) + 1 '日間値集計表の整形
Range("S2:S" & 集計表終行_日).Select: Selection.ColumnWidth = 12
Range("S2:S" & 集計表終行_日).Select: Selection.NumberFormatLocal = "yyyy/m/d;@"
With Selection.Interior: .Pattern = xlSolid: .Color = 13434828: End With
Range("T2:V" & 集計表終行_日).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0"
Range("W2:W" & 集計表終行_日).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0"
Range("X2:X" & 集計表終行_日).Select: Selection.NumberFormatLocal = "0.0"
Range("Y2:Y" & 集計表終行_日).Select: Selection.NumberFormatLocal = ".0000"
Range("T2:Y" & 集計表終行_日).Select: With Selection: .ShrinkToFit = True: End With
End Sub